各县、区人民政府，市政府各部门、直属机构，有关单位：

经市政府同意，现将《马鞍山市城市通信基础设施专项规划（2017—2030）》印发给你们，请认真组织实施。

马鞍山市人民政府办公室

2018年3月14日

马鞍山市城市通信基础设施专项规划

（2017—2030）

第一部分  规划文本

第一章  总则

第一条 规划背景。

为正确引导通信基础设施的合理布局，依法保障通信基础设施的规范建设和安全运行，促进通信业健康快速发展，依据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省信息网络基础设施发展专项规划》等相关法律、法规，特编制本规划。

第二条 规划范围。

中心城区西至长江、南至采石河、东至泰山大道、北至省界的区域，总面积约153平方公里。

博望区西至祁连山路、南至江博公路、东至省界、北至丹博东路的区域，总面积约45平方公里。

第三条 规划内容。

规划范围内的通信机房（核心机房、汇聚机房）、通信管道（城市道路管道），光缆交接箱（主干层交接设施）。

第四条 规划期限。

本规划期限为2017—2030年，其中近期为2017—2020年，远期为2021—2030年。

第五条 规划目标。

通过通信基础设施的集约化建设，全面实施共建共享，提升基础设施资源利用率，减少总体建设规模，从而避免同类工程重复性建设。

科学合理地规划建设区域范围内的通信基础设施，提供更为先进、便捷的通信服务，满足全光网络和高速移动宽带网络全面深度覆盖的发展需要，通信基础设施达到领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

第六条 规划总体思路。

改变通信运营商和其他相关单位在资源共享以及网络共建上的滞后和被动局面，摆脱各个相关单位各自为政，各自建设的状态。由通信运营企业以及其他通信基础资源使用单位系统性的将近期、远期规划需求报给规划部门，由规划部门纳入城市控规，预留基站的建设场地和管道资源，以便于后期建设的顺利开展。

全面贯彻落实党的十九大精神，以构建资源节约型社会为基本出发点，服务地方经济建设，满足地方通信需求，坚持“以人为本、科学评估、合理规划、统筹兼顾、分步实施”的方针，科学指导信息基础设施建设，信息基础设施建设必须坚持“规划先行、方案可行、节约资源；节能环保、合作共赢、造价合理”的总体方针。

第七条 规划原则。

1．政府主导，企业主体；

2．共建共享，系统设计；

3．技术可行，经济实用；

4．时序合理，配套建设；

5．布局合理，适度超前。

第八条 规划依据。

1．中华人民共和国工业和信息化部《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》；

2．中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016—2020年）规划纲要；

3．国务院印发《“十三五”国家信息化规划》；

4．《中华人民共和国城乡规划法》；

5．《安徽省信息网络基础设施发展专项规划》；

6．《住房城乡建设部工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》建规〔2015〕132号；

7．《“宽带中国”战略及实施方案》；

8．《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；

9．《城市通信基础设施专项规划技术导则》；

10．《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11．《安徽省“十三五”信息化发展规划》；

12．工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会联合印发的《关于2016年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信〔2016〕142号）；

13．《马鞍山市城市总体规划（2002—2020年）（2017年修订）》；

14．YD5102—2010《通信线路工程设计规范》；

15．YD5201—2014《通信建设工程安全生产操作规范》；

16．YD5003—2014《通信建筑工程设计规范》；

17．YDT5211—2014《通信工程设计文件编制规定》；

18．中国电信股份有限公司马鞍山分公司、中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司、中国联合网络通信集团有限公司马鞍山分公司等相关单位提供的通信设施调研材料及近期网络建设指导意见。

第九条  规划效力。

在规划区内进行相关生产、生活活动的所有单位和个人应遵守本规划，未经法定程序，不得擅自修改本规划。

第二章  通信需求预测

第十条  马鞍山市人口规模。

根据《马鞍山市城市总体规划（2002—2020年）（2017年修订）》的预测，至2020年中心城区城市人口规模106万人，博望区城市人口规模14万人。

第十一条  固定电话发展规划。

截至2016年底，马鞍山城区电话用户达36万户，到2020年，预计语音用户达32万户，到2030年，预计语音用户达31万户。

第十二条  移动通信发展规划。

截至2016年底，马鞍山城区移动用户达142万户，到2020年，预计移动用户达156万户，到2030年，预计移动用户达172万户。

第十三条  数据通信发展规划。

截至2016年底，马鞍山城区宽带用户达21万户，到2020年，预计宽带用户达28万户，到2030年，预计宽带用户达32万户。

第十四条  智慧城市发展规划。

1．发展目标。

推进智慧城市建设，夯实信息化基础设施建设，构建“智慧基础设施、智慧政府服务、智慧城市治理、智慧产业经济”四位一体的智慧马鞍山。

2．发展原则。

（1）政府引领，市场主导。发挥政府在整体规划、应用推进、政策保障等方面的作用，统筹协调政府、企业和公众相互间的关系，充分调动各方积极性，加强沟通合作，解决信息通信基础设施建设关键问题。充分发挥市场配置资源的基础作用，坚持以需求为导向、企业为主体、社会积极参与，共同推进信息通信基础设施建设。

（2）满足需求，适度超前。统筹规划，切实推进信息通信基础设施建设的合理布局和同步建设，兼顾经济效益和社会影响，适度超前采用新技术，通过试点加以规范，促进业务创新和应用。

（3）普遍服务，均衡发展。从满足政府、企业和公众的迫切需求出发，兼顾用户普遍服务需求和运营企业利益，促进城乡间、区域间、群体间信息通信能力的均衡和谐发展。

（4）集约共建，绿色节能。强化信息通信基础设施的统筹规划和集约建设，促进存量与增量资源的互通共享，加快数据中心、基站等信息通信网络设施的节能化改造，减少资源能源消耗，推动集约化信息通信基础设施建设和绿色发展。

3．发展思路。

近期结合光网城市、无线城市等信息通信基础设施建设，以智慧政务为应用突破口，初步构建智慧城市整体架构。远期加大智慧产业和智慧家居的建设力度，大力推进马鞍山市的数字化，结合物联网、云计算等技术的广泛应用，进一步提升城市的智慧水平，实现智慧城市的发展目标。

第三章  通信基础设施现状及问题分析

第十五条 通信机房现状及问题分析。

1．通信机房的架构。

城市通信传输网络根据级别由高至低分为核心层、汇聚层、接入层。相应网络层级分别设置核心机房、汇聚机房、接入机房。

（1）核心机房为网络核心节点，安装核心网络设备，业务范围可以覆盖行政区全部或部分区域，包括省级通信枢纽、市级通信枢纽、重要生产机楼、互联网数据中心等。

（2）汇聚机房为区域业务汇聚节点，主要安装传输、数据等汇聚设备。

（3）接入机房为接入节点机房，是指用于安装为用户提供接入服务的各种通信设备机房，包括小区设备间、移动基站等，接入机房由开发商或建设单位自建，不在本次规划范围内。

2．通信机房现状。

目前马鞍山市共有核心机房6个，电信2个，移动2个，联通2个，汇聚机房47个，电信15个、移动19个、联通13个。详见附表3.1《电信机房汇总表》、附表3.2《移动机房汇总表》、附表3.3《联通机房汇总表》。

3．通信机房的问题及分析。

早期建设的部分局所未纳入城市发展规划中，随着城市的发展及通信业务质量的提高，现有的老局所与城市格局不协调，新建局所寻址显得异常困难。

第十六条通信管道现状及问题分析。

1．通信管道的架构。

通信管道根据道路规划的层级设定，相应层级分为：组团间联系干管、主干管道、次干路管道、支路管道及小区管道。

（1）组团间联系干管指连接城市组团间的干线管道。

（2）主干管道指连接城市重要通信局所或服务信息高密区的通信管道，一般布置于重要通信局所出局方向的道路、主干道、或部分重要次干道上。

（3）次干管道指连接城市汇聚机或信息密集区的通信管道，一般布置于汇聚机房出局方向的道路和次干道路上。

（4）支路管道是指铺设一般通信线路的通信管道，位于网络接入层，一般布置于城市支路上。

（5）小区管道是指铺设在小区内，连接小区各楼宇间的管道。

2．通信管道现状。

规划区范围内目前弱电管道达1005.88管程公里，计3389.93管孔公里，详见附表3.4《弱电管道汇总表》。

| 单位 | 电信 | 移动 | 联通 | 广电 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管程公里 | 306.86 | 132.684 | 294.758 | 271.58 | 1005.88 |
| 管孔公里 | 2164.12 | 428.277 | 450.448 | 347.085 | 3389.93 |

3．通信管道的问题及分析。

通信管道建设初期作为各个通信运营商的战略性投资，部分道路上有多条弱电管道，重复占用道路地下空间，给后期道路建设带来不便。

后期通信管道由管道公司负责建设，建成后运营商通过购买方式取得产权，共建管道日常维护责任不清，导致管道不够畅通、手孔损坏无人维修，各个运营商之间缆线穿放混乱，维护难度增加。

第十七条 光缆交接箱现状及问题分析

1．光缆交接箱的架构。

光缆交接箱一般分为主干层光缆交接箱及接入层光缆交接箱。

（1）主干层光缆交接箱作为光缆的汇聚使用，汇聚接入层光缆及重要客户，设置在城市主干路或次干路二侧。

（2）接入层光缆交接箱一般收容小区内住户及普通用户，设置在小区内或支路上，接入层光缆交接箱一般由开发商或建设单位自建，不在本次规划范围内。

2．主干光缆交接箱现状。

规划区范围内目前主干光缆交接箱552个，详见附表3.5《主干光缆交接箱汇总表》。

| 单位 | 电信 | 移动 | 联通 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光缆交接箱 | 171 | 216 | 165 | 552 |

3．光缆交接箱的问题及分析。

光缆交接箱建设时未纳入城市发展规划中，道路改造扩建时，运营商光缆交接箱距道路过近，存在安全隐患，部分运营商光缆交接箱箱体出现损坏及生锈等现象，影响城市美观。

第四章  通信局所规划

通信机房规划选址应遵循环境安全、服务方便、技术合理和经济实用的原则，宜靠近上一级电信机房的来线一侧；兼营业服务点的局所，一般宜在城市中心区、商业区等有利营业的地方选址；避开靠近110KV以上变电站和线路地点，火车站、汽车站停车场及有害气体、有粉尘、多烟雾及较强噪声的工业企业，以及地质、防灾、环保不利的地段。

考虑近、远期结合，以近期为主，顾全远期，局所规模和占地范围宜留有可持续发展余地。局所预留用地可结合当地实际情况，考虑发展余地，注意节约用地、不占或少占农田。

为便于今后各类通信业务的顺利开展，同时考虑今后用户高速率接入和投资经济的要求，根据各运营商业务的不同特点，汇聚局所覆盖半径应控制在3—10千米以内。

考虑用户光缆、配套设备、电源、空调等因素，单个机房面积宜为100—200平方米，机房环境要求温度在5—35摄氏度范围内，要求湿度20—80%，机房地面载荷应满足600kg/㎡。机房净高不少于2.8米，宜设置在底层。

第十八条  核心局房规划。

核心机楼是指设置有长途出口节点设备以及本地网关口局、汇聚局、传输网核心节点、数据网骨干层核心节点设备的通信机楼。

核心机楼的建设应紧密结合城市总体规划，考虑能满足15—20年的通信生产、营业和办公等需求，同时作为标志性建筑进行统筹规划和设计。

核心机楼应有3个及以上管道路由，核心机楼应由运营企业自行建设，不同企业的中心机楼宜避免集中设置，便于通信管道等基础资源配置，避免突发事件造成大面积通信故障，不同运营商核心机楼之间的直线距离不少于100米。

核心机楼根据企业通信组网需求进行设置，一般设置在中心城区，结合核心机楼的目标建筑面积、重要通信设施的安全性要求、所在区域的容积率要求、建筑的净空限制等因素，综合考虑局所用地规模，需要注意节约用地、不占或少占农田。

根据马鞍山城市发展水平及通信业务发展现状、趋势，现有的6处核心局房能满足未来业务发展需求，详见附表4.1《保留核心机房汇总表》。

第十九条  汇聚机房规划。

汇聚机房应充分考虑区域汇聚作用，兼顾接入功能，汇聚机房的覆盖半径应控制在3—5千米以内，各运营企业通信机房应共址建设。

通信机房按通信业务接入需求进行设置，可设置于公共设施、公用设施或公共绿地内，也可依附于建筑物内，宜采用矩形平面，不宜采用圆、三角形等平面，梁下净高不小于2.8米，建筑面积不小于200平方米，同时预留面积不小于50平方米。建筑物顶部或凸出平台安装基站设备，预留位置上方南向45度范围内需无建筑物阻挡。

满足承重要求，机房楼层位置不宜太高（对有水浸历史的地区可适当高一些），不建议位于地下，尽量在楼层的5层以下，优选1、2层。

汇聚节点需逐步完善相关配套设施，优化光缆出局路由，配置专用开关电源、蓄电池，确保传送网络的稳定运行。

汇聚通信机房应远离粉尘、油烟、有害气体及生产或贮存具有腐蚀、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等。远离强振源和强噪声源（高压线、变电所等）。电磁干扰强度在5MHz-1000MHz范围要求小于120dBuV，安全距离执行相关规范标准。

规划保留汇聚机房47个，新增汇聚机房9个，详见附表4.2《保留汇聚机房汇总表》、4.3《规划新增汇聚机房汇总表》。

第二十条  接入机房规划。

接入机房与交接间宜设置于住宅区的中心区域，一般设置于住宅建筑的一层公共区域，应选择不易淹水、有良好通风的位置，室内应做好防水防潮处理，不应有风管、排污和排水管穿越，不应设置于易产生积水的房间下方。

室内净高不宜小于2.6米，地面荷载不宜低于6KN／㎡，房间形状方正适用，应引入稳定可靠的交流220V电源供电，接入机房的电源系统应设三级防电涌保护，防雷与接地应同时符合行业标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD5098中规定。

2008年9月28日，工信部和国资委联合发布了《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》，要求经过重组后的电信运营商积极推进电信基础设施共建共享。共建共享各方应结合各自的通信网络规划、通信局所现状、城乡规划，统一规划共建共享的通信局所，应在规划基础上，展开通信局所的共建共享建设。

根据安徽省住房和城乡建设厅发布的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计》（皖2016D603）规定，每个住宅区应设置至少一个设备间，终期住宅户数少于300户时，可使用共享型光缆交接箱，从维护和灾备方面考虑，建议住户数超过1200户宜设置2个设备间。

住宅区通信设备间面积要求表

| 终期户数（户） | 面积（㎡） | 参考尺寸（m） |
| --- | --- | --- |
| 300-1000 | 10 | 3.5*3 |
| 1000-2000 | 15 | 5*3 |

第五章  通信管道规划

城市的发展离不开道路，而通信网的发展则有赖于完整的地下通信管网资源，地下通信管道也是市政建设最重要的基础要素之一，它与通信局所、各类通信线路构成通信基础网络硬件框架。

通信管道作为城市信息化的基础设施，作为各个通信运营商的战略性投资，它对于通信网络的顺利运行至关重要，随着我国城市化进程的加快，城市的通信设施走向无杆化、地下化、隐蔽化，通信管道必将成为城镇通信传输网络的主要载体。

第二十一条  通信管道的建设思路。

1．通信管道规划要纳入城市总体规划，依据城市发展规模和布局进行，要立足于未来网络建设需要，紧密结合市政建设规划、计划和实际建设情况，提高管道规划的准确性和时效性。

2．通信管道规划要结合核心机房、汇聚机房等总体布局，逐步调整、完善管道网结构，盘资源，在满足传输覆盖需求的前提下，还应研究形成管道网络实施操作的可能性和经济性，达到通信能力与需求的均衡匹配。

3．新建道路通信管道全部跟进，主、次、一般道路通信管道应互相衔接沟通，形成灵活的网状管网结构，区域内新建道路交叉口考虑预留光缆交接箱基座。

4．重点考虑核心、骨干、汇聚层光缆路由以及工业园区、中高档商住区、行政办公等建设和未来的需求，提高规划的实用性。对于今后住宅小区、商住楼、宾馆饭店及各类公共场所均需预留管道的位置，便于后期通信网络的建设。

5．采取“信息管道集约化共建”模式，按照统一规划、统一设计、统一建设、统一管理的原则将所有信息管道“同沟异井”建设。

6．通信管道建设应结合市政道路建设同步进行，所有新建通信缆线必须通过管道敷设，现有架空线应逐步改造进入地下管道。

第二十二条  通信管道的建设原则。

1．通信管孔规模确定。

通信管道按照在通信管网中所处的位置和布放光电缆的需要可分为三类：主干管道、次干管道、支路管道，并根据通信企业的扩容需求增加扩容管道。

主干管道12—14孔、次干管道为6—9孔、支路管道为4—6孔、扩容管道为6—12孔。

管道用途：一般用于通信运营企业在网络汇聚区域、智能交通系统、政府部门信息政务网、部队通信系统、公安联防系统等。在具体的管道施工时，可根据各规划片区局房建设容量、客户发展业务量、无线基站及光交箱、市政光缆需求以及部队通信系统等通信设备分布情况，进行适当的孔数调整。建设批次因根据行业内的需求以及市政项目的建设情况来进行合理调整。

2．通信管道段长取定。

人孔位置首先满足光缆的分支点、引上点、新建接口点，其次由地形、地物、土质、水位而定，力求孔位稳固、安全可靠、交通方便。

管道段长中直线不得超过120米，塑料管道可适当延长，在高等级公路不得超过150米，如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍等，塑料弯管道的曲率半径不应小于20米，一段管道不应有反向转弯（即S型弯）。

3．管道铺设要求。

管群组合断面必须符合设计规定，任何材质管道接头必须错开，塑料管接头上下层错位不小于1.5m，本层接头错位不小于0.3m，出孔接头大于2m，铺管结束后必须使用通管棒分段试通，铺PVC双壁波纹管时，用Φ95mm长1200-1500mm的通管棒试通，弯管道(其曲率半径大于20m)用棒长900-1200mm通管棒试通，通管时必须业主单位人员签字，管道试通记录作为竣工验收资料一部分，Φ110mmPVC双壁波纹管接头：必须使用防水胶圈，最好在沟上分段接好，抬沟内排列整齐，第一层接好后，用1:2.5砂浆填缝，层间砂浆厚不低于15mm。

第二十三条  老城区通信管网改造。

1．老城区通信管网现状。

老城区前期建设过程中，部分地段由于各通信运营商采取各自申请，各自建设的模式，缺乏统筹考虑，给城区规划管理带来重复审批和无序建设的矛盾。随着城市内通信基础设施如设备管理用房、地上杆线、楼顶铁塔、地下管线的逐渐增多，也引发了一些问题，主要表现为：

（1）老道路改造对现有弱电管道破坏严重，这些管道迁改、建设费用较高，但缺乏赔补机制和费用。部分施工单位存在野蛮施工、随意破坏通信管线设施的行为，通信企业缺乏约束手段。这既给通信运营商带来巨大的维护压力、增加运营成本，又严重影响周边用户的使用感知。

（2）现有通信管道无法满足城区通信发展的需求。

（3）由于多种原因，部分管道未能衔接上、断头的情况。

2．老城区通信管网改造规划原则。

（1）管道路由应选择地上、地下障碍物较少的定型道路，不宜在规划未定，道路土壤尚未夯实，土质为流沙及其他尚不稳定土质的地方建筑管道，尽量避免在狭窄的道路上建设地下管道。

（2）管道的铺设位置，尽可能选择在人行道上或绿化地带，以减少对交通的影响，降低工程造价；选择在缆线需要引出较多的一侧，以减少穿越街道数量。

（3）把握市政道路修建、改建的机会，重新布局通信管道，同时对被破坏的通信管道进行修复。

（4）管道的建设容量应能满足现阶段业务的需求，又要适应将来业务发展的需求。

第二十四条  老城区通信杆路改造。

中心城区存在部分架空杆路，不但影响了城区整体的美观，而且还存在安全性差、管理混乱等问题，规划范围内共有通信杆路95.94杆程公里，详见附表5.1《城区通信杆路汇总表》。

在管道建设的过程中，宜同步进行地上杆线的下移工作，通信管道共建共享，所有弱电管线应同步下移，一次性施工到位，新建管道段道路严禁新建架空杆路。

第二十五条  城市综合管廊规划。

根据马鞍山市中心城区地下综合管廊专项规划，沿九华路、湖西路、梅山路、湖东路、慈湖河路江东大道等道路建设市政综合管廊,近期综合管廊建设长度为3.0km，远期综合管廊建设长度为：29.6km；至2030年，管廊总长度为42.18千米（包括现状马钢管廊），对已规划城市综合管廊的要求通信管道纳入路段,综合管廊规划需满足通信管道以下几点要求。

1．综合管廊规划时应充分考虑所辖区域的通信需求，结合已有的通信设施情况，如机房、基站、管道、架空线缆等，合理测算通信管道规模及引出位置。

2．进出综合管廊的通信管道及沿管廊向外引出的各节点管道，应符合现行《通信管道与通道工程设计规范》GB50373中的相关规定。其中进出廊道的管道容量及各节点引出的分支管道容量，应结合所在区域市政规划和对通信业务的总体需求综合考虑确定，并统筹安排相应的节点配套设计，做到一次预留到位。

3．综合管廊中的通信舱室断面，应满足不同规模容量、不同规格型号的光缆敷设、接续、检修及维护作业所需要的空间等相关要求。

4．综合管廊中通信管道与其他管线同舱敷设时，其他管线与通信管道间应满足《通信管道与通道工程设计规范》要求。靠近通信管道敷设一侧，按照YD/T5151中规定预留工作通道。

5．综合管廊中宜设有独立的通信检修口，其位置宜选择在施工、维护人员出入方便、安全且靠近入廊通信管道进口或分支节点处。

6．综合管廊中通信舱布置，应充分考虑管廊外各方向通信管线进出的便利，位置宜选择在综合管廊最外侧（靠近红线一侧）设置，便于通信管道与管廊的衔接及通信管道进出。

7．综合管廊中通信舱室空间，应满足光缆余长盘布放所需要的高度要求。

8．敷设通信管道的舱室宜根据管廊出入口、排风口等功能性节点结合设置通信管道盘（2m×2m）吊装口,通信舱室应具有良好的防水性能，并有可靠的防洪措施，舱内应设有抽排水设施；地面应留有利于排水的纵向坡度。

9．敷设通信管道的舱室，应急逃生口间距不宜大于400m。

第二十六条  通信管道规划方案。

根据《马鞍山市城市总体规划（2002-2020年）（2017年修订）》的用地性质，结合现有管网资源、城市道路系统规划以及上述通信管道规划的总体思路、原则，同时参照马鞍山市道路改造和新建计划，覆盖规划区域内的所有主次干道路、城市支路，不包含各机房、基站、小区及商业楼宇等不属于市政建设的引入管道。

道路通信管道应共建共享，通信管道综合考虑通信网络、广电网络、智能交通系统、政府部门信息政务网、部队通信系统、公安联防系统等需求，城市通信管道结合城市道路系统，预留过江通道、组团间的干线管道。

规划近期新建管道129.99管程公里，计931.12管孔公里，远期新建管道63.13管程公里，计462.82管孔公里，详见附表5.2《规划近期新建管道汇总表》、5.3《规划远期新建管道汇总表》。

第六章  光缆交接箱规划

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可靠性，在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境，它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点，它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。

做好光缆交接箱的合理布局、合理管理纤芯，关系到通信光缆网络建设运营成本和将来的效益。

第二十七条  光缆交接箱的设置原则。

光缆交接箱的覆盖区域的划分注重对用户数量的分析，并留有发展的空间，新建光缆交接箱宜采用合建的方式建设，同一地点设置分体式光缆交接箱，整体美观并有独立的操作空间。

光缆交接箱的设置遵守以下原则：

1．应按照自然地理条件，结合用户密度与最佳容量、原有管线资源的合理利用等因素综合考虑，将就近的用户划在一个交接区里。

2．交接区的边界应以河流、湖泊、铁道、公路干线、城市主要街道、公园、高压走廊及其它妨碍线路穿行的大型障碍物为界，交接区的地理分界线力求整齐。

3．企、事业单位、目标小区、目标建筑群、商务楼统建住宅小区的交接区，应按照用户就近的原则，结合区间道路、绿地、小区边界划分。

4．交接区的划分要以近期为主，兼顾远期发展，服务面积不宜过大。

5．光交接箱的位置要与道路及周边环境相协调，并避开交通繁忙的转盘、道路交口或易受外界损坏及有潜在危险和发展不稳定的路段。

第二十八条  光缆交接箱的选型原则。

光缆交接箱根据其安装位置，可选用室内型或室外型，选择光缆交接箱不仅要考虑其缆线的进出方便，还要兼顾维护的便利，且处于相对稳定区域。

室外型光缆交接箱应选择高品质的室外箱体，使其具有高强度、抗冲击、耐腐蚀和具有保温隔热功效可减缓箱内外温度剧烈变化，能有效防止箱体内由于气候骤变而引起的水气凝结，从而减少凝露现象的产生，并有效地保证箱体内光器件工作环境，同时配合选用耐环境变化的光器件和设计合理的盘纤、跳线路由，能大大减少由于环境变化而产生的光器件附加衰耗的增加和光纤微弯的产生。

光缆交接箱箱体容量应考虑远期需求，即采用大容量、模块化结构，其配线单元可按满足近期业务进行配置，箱体容量考虑中远期灵活方便地上下光纤，对将业务发展时可采用增加模块的方式扩容。

特色街道、主要景点选用美化型光缆交接箱，箱体与周围环境一致。

第二十九条  光缆交接箱现状。

规划范围内各运营商现有光缆交接箱552个。

| 单位 | 电信 | 移动 | 联通 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光缆交接箱 | 171 | 216 | 165 | 552 |

第三十条  光缆交接箱规划。

光交接箱与其它通信设施同址建设，统一规划、统一设计、统一建设、统一管理，光交占地面积应综合考虑通信网络、广电网络、智能交通系统等，箱体与周围环境一致。

结合城市发展总体布局和通信运营商网络架构现状，规划近期新建主干光交接箱77个，远期新建主干光交接箱11个。详见附表6.1《规划近期新建光交接箱汇总表》、6.2《规划远期新建光交接箱汇总表》。

第七章  环境保护

第三十一条  环境保护的依据。

1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国水污染防治法》；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》；

4.《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》；

5.《电磁环境控制限值（GB8702-2014）》。

第三十二条  通信局房的环境影响分析及措施。

1．“三废”防治。

局房内的电池组应采用免维护密封铅酸蓄电池，使用时不散发硫酸雾，无“废气”产生；免维护密封铅酸蓄电池也基本杜绝了漏液现象，局房地面不需要水洗，不产生“废水”；对于废弃铅酸蓄电池等危险废物须交由具有相应资质的危险废物处理单位进行处置，转移废弃铅酸蓄电池等危险废物执行转移联单手续。

在白蚁危害严重的地段敷设光缆，有必要喷洒白蚁防治制剂的，由于制剂对附近土壤有一定毒性，应采用新型环保白蚁防治制剂，力争将对土壤的毒性影响控制在最小程度。

2．节能。

应着重从以下几方面加强局房的节能：

（1）空调温度设置有提升潜力；

（2）屋面遮阳缺乏，保温层设置待研究；

（3）老旧传输设备能耗高，存在备件待机运行；

（4）老旧核心设备集成度低，能耗高。

第三十三条  通信管道的环境影响分析及措施。

通信管道建设应按照远期需求确定管孔规模，并尽可能与城市道路和其他市政管线同步施工，避免路面的二次开挖。

通信管道建设应满足与建筑物、构筑物、其他市政管线的安全距离以及绿化保护等要求。

第三十四条  电磁波卫生防护。

1．电磁环境监控极限。

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足如下要求：

公众曝露控制限值

2．电磁波辐射豁免范围。

从电磁环境保护管理角度，下列产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理：——100KV以下电压等级的交流输变电设施，——向没有屏蔽空间发射0.1MHz-300GHz电磁场的，其等效辐射功率小于下表所列数值的设施（设备）。

可豁免设施（设备）的等效敷设功率

3．通信局方电磁波卫生防护措施。

通信局房的选址避免与医院、幼儿园等电磁防护敏感设施共建。

通信局房建筑内的机房墙体加装电磁波屏蔽设施，避免对机房周边的电磁波造成影响。

第八章  近期建设规划

第三十五条  近期建设原则。

1．与城市近期规划相衔接，在通信设施建设时序与城市建设时序保持一致的前提下，同步、甚至先于城市建设。

2．近期远期相结合，综合考虑近期规划的可实施性和远期规划布局的合理性。

3．兼顾运营商的业务发展需求和城市规划的建设要求，使企业发展和城市发展都有可持续性。

第三十六条  通信基础设施的共建共享。

1．为了深入贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率，2008年9月28号，工信部和国资委联合发布了《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》，要求经过重组后的电信业运营商积极推进电信基础设施共建共享。

2．推进电信基础设施共建共享工作，将作为今后一段时期电信行业改革和发展的一项重点。各级基础电信企业、电信监管机构和相关单位要高度重视、统一思想、提高认识，实行“一把手负责制”，动员一切可使用资源，全力推进相关工作。按照“企业自律、政府监管，突出重点、以点带面，安全可靠、合理负担，有利竞争、促进发展”的原则，实现新增机房、管道的共建；推动军地通信基础设施共建共享。

3．通信机房除核心局房外，汇聚机房、接入机房杜绝同地点新建多个机房。

4．道路通信管道应共建共享，通信管道综合考虑通信网络、广电网络、智能交通系统、政府部门信息政务网、部队通信系统、公安联防系统等需求，城市通信管道结合城市道路系统。

5．光交接箱与道路上其它通信设施同址建设，统一规划、统一设计、统一建设、统一管理，光交占地面积应综合考虑通信网络、广电网络、智能交通系统等，箱体与周围环境一致。

6．新建住宅区和住宅建筑涉及的通信管道、光纤、设备间等通信配套设施，住宅和商住楼建设单位按照国家标准建设，应满足各家电信运营企业（含广电）共享使用的需要，保障用户自由选择的权利。

第三十七条  近期建设期限。

通信基础设施规划近期期限为2017-2020年。

第三十八条  近期建设目标。

近期初步建设形成较为完善的高效的通信基础设施网络体系为目标。要求至2020年，通信局房合理布局，满足近期业务要求；通信管道实现城市建成区域的全覆盖，光缆交接箱设施对城市建成区域的全覆盖，建成完善的全光网接入网络体系。

第三十九条  近期规划的主要内容。

1．完善核心局房布局，增加汇聚机房。

2．紧跟市政道路修建，对通信管道进行随建、复建。

3．针对老城区加快城市支路的管道建设，丰富管道网络。

4．结合城市管廊规划，按照城市管廊建设的时序安排，沿途线缆入廊同步建设。

5．光缆交接箱对老城区重点优化补盲，规划区提前合理布局。

第四十条  近期规划投资估算。

近期规划新建汇聚机房9处，新建通信管道931.12管孔公里，新建光交接箱基础77处，近期建设投资估算6051.48万元，其中近期局房投资2250万元，近期管道建设投资3724.48万元，近期交接箱基础建设77万元。

| 近期投资类型 | 新建数量 | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚层机房 | 9个 | 250万元/处 | 2250 |
| 通信管道 | 931.12管孔公里 | 4万元/孔公里 | 3724.48 |
| 光交接箱基础 | 77处 | 1万元/处 | 77 |
| 总计 |  |  | 6051.48 |

第九章  远期建设规划

第四十一条  远期规划投资估算。

远期规划新建通信管道462.82管孔公里，光交接箱基础11处，远期建设投资1862.28万元，其中远期管道建设投资1851.28万元，远期交接箱基础建设11万元。

| 远期投资类型 | 新建数量 | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合建管道 | 462.82管孔公里 | 4万元/孔公里 | 1851.28 |
| 光交接箱基础 | 11处 | 1万元/处 | 11 |
| 总计 |  |  | 1862.28 |

第十章  马鞍山市区通信基站布点规划（2016-2020）

第四十二条  通信基站站址分布概况。

截至2015年底，马鞍山市区共有存量基站数量1019个，其中落地塔基站399个，屋面站620个，到达载频数2394个，下图显示了马鞍山市已建基站站址的分布情况。

第四十三条  基站布点原则。

1．满足通信功能原则。

通信基站的布点应符合通信行业技术标准的蜂窝布局结构，即在同一覆盖类型区域内（密集市区、一般市区、开发区、郊区等），基站分布尽量均匀，各个基站间的站距差别尽量小，各个基站的高度尽量一致。

2．分区控制原则。

独立式通信基站的塔对城镇空间景观影响较大；根据城镇土地利用规划布局，分析不同的功能布局对景观要求，将规划区划分为三种区域，针对不同区域确定相应的通信基站的建设要求。独立式通信基站塔的高度为15—45米，塔越高，覆盖范围越广，对城镇景观影响越大。同等条件下，通信塔越高，覆盖范围越广，需建基站数量越少。

3．资源共享原则

指城市不同要素之间的共享，达到利用的最大化。为节约土地资源，通信基站的建设应附属式优先于独立式，即应尽量结合现状、建设中的和规划的非居住功能建筑，在建筑屋顶设置；充分利用广场灯、监控、红绿灯，高炮广告等城市设施建设通信基站。

4．不妨碍城市功能原则。

通信基站布点需避开公路、铁路、高压电力线廊道等区域性基础设施。需在城镇建设用地中建设独立通信基站的，基站的布点不能妨碍基站周边建筑、道路等基础设施的功能使用；同时需避开地上的高压电力线廊道和地下各种现状管线。

5．与城市景观融合原则。

为减小通信基站的通信塔对城市景观的影响，基站建设应根据所在区位环境，选择基站的高度、样式、色彩；位于公共绿地中的基站，需与园林绿化统一设计；需在城市规划用地中建设通信基站的，通信基站应与该地块的修建性详细规划统一规划，尽量与周边环境融为一体，降低通信塔对城市景观的影响度。

6．符合市镇土地利用规划原则。

通信基站的建设应符合市镇土地利用规划，禁止在基本农田中建设。

第四十四条 通信基站布点规划。

现有基站1019个，其中屋顶基站620个、独立式基站399个。规划新建基站325个，其中花山区规划新建基站160个、雨山区规划新建基站115个、博望区规划新建基站50个，详见附表10.1《通信基站布点规划表》。

第十一章  规划实施保障措施

第四十五条　加强组织领导。

1．成立由市政府分管领导任组长，信息化主管部门牵头，发改委、国资委、科技局、住建局、规划局、公安局、财政局、物价局、地税局、城管局、环保局等部门和供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、铁塔公司等单位为成员的市信息通信基础设施建设领导小组，建立相应的联席会议协调机制，制定信息通信基础设施建设目标，审定重大示范项目，督促检查政策落实情况。

2．领导小组下设办公室，办公室设立在市经信委或其他相关部门，指导并推进本规划的实施工作：负责制定和实施我市信息通信基础设施建设行动计划，协调解决通信信息网络基础设施建设中的突出问题，督促和推动重大工程建设。

3．成立市信息通信基础设施建设专家咨询委员会，为信息通信基础设施建设中的重点工程和项目提供智力支持与咨询服务。

第四十六条  完善政策制度。

1．明确通信局所、管道、光交、基站、铁塔等信息通信基础设施是城市公共基础设施中必不可少的重要组成部分，研究制定信息通信基础设施统一规划建设管理办法，在城市建设规划中要考虑信息通信基础设施建设需求。

2．逐步建立政府投资为引导、企业投资为主体、其他投资为补充的信息通信基础设施建设投融资体制，推动各级政府对财政预算的支持。积极争取国家和省专项资金支持，加大对信息通信基础设施建设的投入。

3．任何单位和个人不得擅自拆除或者迁移信息基础设施；确需拆除或者迁移的，应当征得信息基础设施经营者和所有权人同意，向信息基础设施经营者支付迁移所需费用，并赔偿由此造成的经济损失。迁移建设信息基础设施应当坚持先建后拆除的原则，确保信息服务畅通。

第四十七条  优化发展环境。

1．积极维护马鞍山信息基础设施建设的良好环境。营造公平、公正、有序、与国际惯例接轨的良好的市场环境，共同维护竞争秩序。

2．严肃查处住宅小区和商住楼通信设施接入中的垄断和违法违规行为，保障通信运营企业和消费者权益，物业企业应积极配合住宅区进行的移动基站、宽带等通信基础设施的新建、改建、维护等，协助通信企业做好宣传和基站选址建设工作，为用户提供优质通信服务。

3．将宽带网络建设作为重大民生工程加大宣传力度，各新闻单位要配合做好舆论引导。普及电磁辐射科学知识，让社会各界广泛理解和支持信息通信基础设施建设。

第四十八条  落实标准规范。

1．结合通信行业相关标准，研究制定我市信息通信基础设施规划、建设、运维管理等各个环节的相关标准和参数要求。重点抓好以通信局所、通信管道、无线基站、信息安全、管理维护、公共服务平台为主体的通信基础设施标准规范制定工作。鼓励企业和相关行业协会在我市优势领域先行制定技术标准，并积极参与国家和国际标准的制定。研究制定信息通信基础设施集约化建设的相关规范，确保城市通信管道、移动基站完全实现集约化建设，用最小的资源占用来满足业务快速发展的需求。

2．城市新建住宅区、住宅建筑及商住楼的建设规划、设计、施工和验收等活动，要严格执行《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》等国家标准。对规划有通信基站的住宅小区、住宅建筑、商业建筑和公用设施，设计、建设等单位要按照公众通信基站建设设计标准和规范，预留基站和室内分布系统所需的机房、电源、管道及天面空间，并与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

3．建立辐射环境监测制度，监测结果及时向社会公开，并向环保部门备案，顺畅地协调政府部门、运营商、市民之间的关系。无线电管理部门、环保部门、运营商做好科普宣传工作，明确通信基站的建设是在政府统一管理下进行的，符合环保标准，消除群众对基站电磁辐射的恐惧和抵制情绪，促进社会和谐。宣传方式应丰富多样、感受直观，充分利用好网站、微信、微博和传统媒体等各种平台和渠道，采用通俗易懂的语言，提高公众认知度和感知度。

第四十九条  优化项目管理。

1．加强规划引导，对列入马鞍山市信息通信基础设施专项规划的工程和项目，加快完善建设方案和前期工作，确保项目按计划实施。

2．优化审批流程，继续深入开展通信基础设施建设领域突出问题专项治理工作，对重点建设项目的立项审批、安全生产、绩效评价等环节实行规范化管理。在严格履行项目审核程序的前提下，按照“能快则快、能简则简”的原则，在项目立项、土地使用、工程报建、电力报装等方面简化审批流程，缩短审核时间，提高审批效率，保障重点信息通信基础设施项目优先落实，按时完工。

3．强化建设保障。加强通信基础设施建设项目用地布局、用地时序、用地规模与同级的土地利用总体规划的衔接，采取配建方式供地，在供应其他相关建设项目用地时，将配建要求纳入土地使用条件，土地供应后，由相关权利人依法明确配套设施用地产权关系，确保通信建设项目的顺利实施。强化通信建设市场监管，开展安全生产宣传和检查，完善通信建设工程管理制度和通信建设诚信体系平台。

第十二章  附则

第五十条  附则。

本规划不做具体实施指导，在具体施工前相应单位（如设计、地勘、工程等）需求地查勘、风险评估，避开地质灾害潜在区域，避免工程建筑物带来的二次灾害，确认无误后方可进入工程实施阶段。

本规划成果由规划文本、规划说明书、规划图纸三部分组成，规划文本、规划图纸是对规划的各项目标和内容以及规划的实施和管理提出规定性的要求，两者互为补充，不可分割，具有同等法律效力。说明是对文本和图纸的具体解释。

第二部分  附表

附表3.1 电信机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 经度 | 纬度 | 层级 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花雨路 | 118.50393 | 31.68093 | 核心机房 | 电信 |
| 2 | 开发区 | 118.50400 | 31.65271 | 核心机房 | 电信 |
| 3 | 鹊桥 | 118.48745 | 31.67447 | 汇聚机房 | 电信 |
| 4 | 湖北路 | 118.49822 | 31.69916 | 汇聚机房 | 电信 |
| 5 | 幸福路 | 118.47839 | 31.72077 | 汇聚机房 | 电信 |
| 6 | 慈湖 | 118.50862 | 31.74212 | 汇聚机房 | 电信 |
| 7 | 金瑞新城 | 118.52281 | 31.72220 | 汇聚机房 | 电信 |
| 8 | 东苑 | 118.51796 | 31.70179 | 汇聚机房 | 电信 |
| 9 | 国际华城一村 | 118.52701 | 31.68765 | 汇聚机房 | 电信 |
| 10 | 恒大御景湾 | 118.55923 | 31.69773 | 汇聚机房 | 电信 |
| 11 | 梅花园 | 118.51608 | 31.67912 | 汇聚机房 | 电信 |
| 12 | 东方翡翠 | 118.52548 | 31.66080 | 汇聚机房 | 电信 |
| 13 | 采石 | 118.46525 | 31.65589 | 汇聚机房 | 电信 |
| 14 | 雨山商城 | 118.48468 | 31.68578 | 汇聚机房 | 电信 |
| 15 | 安工大东校区 | 118.54858 | 31.67661 | 汇聚机房 | 电信 |
| 16 | 博望 | 118.83694 | 31.56105 | 汇聚机房 | 电信 |
| 17 | 新博 | 118.79696 | 31.55983 | 汇聚机房 | 电信 |

附表3.2 移动机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 经度 | 纬度 | 层级 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西塘路 | 118.50222 | 31.65222 | 核心机房 | 移动 |
| 2 | 湖东路 | 118.50423 | 31.67999 | 核心机房 | 移动 |
| 3 | 鹊桥 | 118.48761 | 31.67460 | 汇聚机房 | 移动 |
| 4 | 三姚 | 118.53476 | 31.67200 | 汇聚机房 | 移动 |
| 5 | 南方嘉园 | 118.51417 | 31.71972 | 汇聚机房 | 移动 |
| 6 | 和平楼 | 118.50131 | 31.71290 | 汇聚机房 | 移动 |
| 7 | 惠和家园 | 118.48454 | 31.68751 | 汇聚机房 | 移动 |
| 8 | 御景园 | 118.56046 | 31.66808 | 汇聚机房 | 移动 |
| 9 | 东城花园 | 118.53529 | 31.68871 | 汇聚机房 | 移动 |
| 10 | 剑桥公馆 | 118.51002 | 31.69946 | 汇聚机房 | 移动 |
| 11 | 幸福路 | 118.47982 | 31.72189 | 汇聚机房 | 移动 |
| 12 | 朝晖首府 | 118.51397 | 31.67654 | 汇聚机房 | 移动 |
| 13 | 汇成上东 | 118.52202 | 31.70301 | 汇聚机房 | 移动 |
| 14 | 滨江郡 | 118.47565 | 31.63553 | 汇聚机房 | 移动 |
| 15 | 江南御花园 | 118.52124 | 31.65561 | 汇聚机房 | 移动 |
| 16 | 映翠花园 | 118.48227 | 31.66303 | 汇聚机房 | 移动 |
| 17 | 永泰家园 | 118.47309 | 31.68280 | 汇聚机房 | 移动 |
| 18 | 秀山新区 | 118.55745 | 31.69657 | 汇聚机房 | 移动 |
| 19 | 慈湖工业园 | 118.50747 | 31.76024 | 汇聚机房 | 移动 |
| 20 | 平桥 | 118.87662 | 31.56934 | 汇聚机房 | 移动 |
| 21 | 博望 | 118.82297 | 31.56001 | 汇聚机房 | 移动 |

附表3.3 联通机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 经度 | 纬度 | 层级 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联通大楼 | 118.50068 | 31.67451 | 核心机房 | 联通 |
| 2 | 马鞍山开发区 | 118.492084 | 31.643298 | 核心机房 | 联通 |
| 3 | 天泽大厦 | 118.50015 | 31.710483 | 汇聚机房 | 联通 |
| 4 | 桥山 | 118.52737 | 31.70999 | 汇聚机房 | 联通 |
| 5 | 博望新营业厅 | 118.840979 | 31.567736 | 汇聚机房 | 联通 |
| 6 | 博望新联村 | 118.752007 | 31.560727 | 汇聚机房 | 联通 |
| 7 | 国际华城 | 118.529608 | 31.686748 | 汇聚机房 | 联通 |
| 8 | 秀山新区 | 118.560061 | 31.694433 | 汇聚机房 | 联通 |
| 9 | 数字硅谷 | 118.517758 | 31.656281 | 汇聚机房 | 联通 |
| 10 | 雨山营业厅 | 118.487007 | 31.686023 | 汇聚机房 | 联通 |
| 11 | 幸福路营业厅 | 118.480874 | 31.722864 | 汇聚机房 | 联通 |
| 12 | 杨桥 | 118.528444 | 31.699361 | 汇聚机房 | 联通 |
| 13 | 联通老营业厅 | 118.496917 | 31.675783 | 汇聚机房 | 联通 |
| 14 | 花山美居 | 118.518081 | 31.693382 | 汇聚机房 | 联通 |
| 15 | 佳山乡 | 118.5268 | 31.65702 | 汇聚机房 | 联通 |

附表3.4弱电管道汇总表

| 序号 | 道路名称 | 起点、终点路名 | 方位 | 容量 | 长度（KM） | 性质 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青山路 | 雨田路、朱然路 | 北侧 | 1M+5S | 0.90 | 自建 | 电信 |
| 2 | 安居路 | 雨山路、印山路 | 西侧 | 6S | 0.72 | 自建 | 电信 |
| 3 | 安民路 | 雨田路、红旗路 | 南侧 | 1M+5S | 0.38 | 自建 | 电信 |
| 4 | 采秣路 | 中心大道、康乐路 | 北侧 | 6S | 1.25 | 自建 | 电信 |
| 5 | 采石河路 | 邀月路、霍里山大道 | 南侧 | 1M+5S | 7.25 | 自建 | 电信 |
| 6 | 车站路 | 解放路、花山路 | 南侧 | 6S | 0.12 | 自建 | 电信 |
| 7 | 慈湖河路 | 慈湖河、梅山路 | 西侧 | 1M+5S | 9.97 | 自建 | 电信 |
| 8 | 慈湖街 | 天门山大道、马钢大门 | 南侧 | 6S | 0.83 | 自建 | 电信 |
| 9 | 大学城路 | 霍里山大道、马向路 | 南、西侧 | 6S | 1.47 | 自建 | 电信 |
| 10 | 东湖路 | 雨田路、朱然路 | 南侧 | 6S | 0.80 | 自建 | 电信 |
| 11 | 东湖路 | 青邮路、军民路 | 南侧 | 6S | 1.49 | 自建 | 电信 |
| 12 | 东晖路 | 健康路、马濮路 | 西侧 | 6S | 1.44 | 自建 | 电信 |
| 13 | 葛羊路 | 林里路、慈湖河路 | 南侧 | 6S | 2.60 | 自建 | 电信 |
| 14 | 恒兴路 | 沿江大道、天门山大道 | 北侧 | 6S | 3.01 | 自建 | 电信 |
| 15 | 红旗路 | 天门大道、采石河路 | 西侧 | 1M+11S | 9.73 | 自建 | 电信 |
| 16 | 湖北路 | 红旗路、慈湖河路 | 北侧 | 2M+10S | 3.54 | 自建 | 电信 |
| 17 | 湖东路 | 葛羊路、采石河 | 西侧 | 2M+10S | 8.85 | 自建 | 电信 |
| 18 | 湖南路 | 天门大道、泰山大道 | 北侧 | 1M+5S | 10.37 | 自建 | 电信 |
| 19 | 湖西路 | 红旗路、采石河 | 西侧 | 2M+10S | 7.90 | 自建 | 电信 |
| 20 | 花山路 | 红旗路、湖东路 | 西侧 | 6S | 0.81 | 自建 | 电信 |
| 21 | 花山路 | 湖北路、菊园路 | 西侧 | 6S | 2.33 | 自建 | 电信 |
| 22 | 花园路 | 红旗路、中心大道 | 南侧 | 6S | 1.45 | 自建 | 电信 |
| 23 | 花园路 | 湖东路、天宝路 | 南侧 | 1M+5S | 2.79 | 自建 | 电信 |
| 24 | 华飞路 | 湖西路、紫霞路 | 南侧 | 6S | 0.28 | 自建 | 电信 |
| 25 | 华山路 | 马向路、九华路 | 西侧 | 6S | 2.18 | 自建 | 电信 |
| 26 | 化工路 | 天门山大道、昭明路 | 西侧 | 6S | 0.36 | 自建 | 电信 |
| 27 | 汇林路 | 雨田路、湖西路 | 北侧 | 1M+5S | 1.24 | 自建 | 电信 |
| 28 | 霍里山大道 | 银杏大道、采石河 | 西侧 | 4S | 10.80 | 自建 | 电信 |
| 29 | 佳山路 | 菊园路、雨山路 | 西侧 | 10S | 0.86 | 自建 | 电信 |
| 30 | 健康路 | 花山路、慈湖河路 | 北侧 | 6S | 2.30 | 自建 | 电信 |
| 31 | 江东大道 | 天门山路、采石河 | 西侧 | 2M+10S | 11.03 | 自建 | 电信 |
| 32 | 解放路 | 花山路、湖北路 | 东侧 | 2M+10S | 1.19 | 自建 | 电信 |
| 33 | 金家庄路 | 幸福路、恒兴路 | 西侧 | 1M+11S | 0.37 | 自建 | 电信 |
| 34 | 金水路 | 林里路、金家庄工业园 | 西侧 | 4S | 0.73 | 自建 | 电信 |
| 35 | 九华路 | 沿江大道、霍里山大道 | 北侧 | 1M+11S | 8.99 | 自建 | 电信 |
| 36 | 菊园路 | 佳山路、湖南路 | 南侧 | 6S | 1.30 | 自建 | 电信 |
| 37 | 军民路 | 雨山路、九华路 | 西侧 | 6S | 2.22 | 自建 | 电信 |
| 38 | 康复路 | 育才路、湖南路 | 东侧 | 6S | 0.52 | 自建 | 电信 |
| 39 | 康乐路 | 雨山路、印山路 | 东侧 | 6S | 1.09 | 自建 | 电信 |
| 40 | 联合路 | 沿江大道、天门山路 | 北侧 | 6S | 3.30 | 自建 | 电信 |
| 41 | 林里路 | 慈湖河路、金安小区路 | 北侧 | 6S | 2.35 | 自建 | 电信 |
| 42 | 旅游大道 | 慈湖河路、泰山大道 | 北侧 | 2M+6S | 5.67 | 自建 | 电信 |
| 43 | 马濮路 | 花山路、慈湖河路 | 南侧 | 6S | 1.22 | 自建 | 电信 |
| 44 | 马向路 | 华山路、韶山路 | 北侧 | 1M+5S | 2.40 | 自建 | 电信 |
| 45 | 梅山路 | 雨翠路、慈湖河路 | 北侧 | 1M+5S | 4.69 | 自建 | 电信 |
| 46 | 牡丹江路 | 向霍路、泰山大道 | 北侧 | 6S | 3.98 | 自建 | 电信 |
| 47 | 牛渚路 | 祈愿路、唐贤街 | 西侧 | 4S | 2.56 | 自建 | 电信 |
| 48 | 蓬莱路 | 东晖小区、慈湖河路 | 北侧 | 6S | 1.18 | 自建 | 电信 |
| 49 | 鹏飞路 | 中心大道、湖东路 | 北侧 | 4S | 0.49 | 自建 | 电信 |
| 50 | 平山路 | 九华路、汇林路 | 西侧 | 1M+5S | 1.81 | 自建 | 电信 |
| 51 | 祈福路 | 小九华、牛渚路 | 北侧 | 4S | 0.57 | 自建 | 电信 |
| 52 | 青山路 | 雨田路、朱然路 | 北侧 | 1M+5S | 0.91 | 自建 | 电信 |
| 53 | 青邮路 | 印山路、东湖路 | 西侧 | 4S | 0.68 | 自建 | 电信 |
| 54 | 软件路 | 牡丹江路、秀山大道 | 西侧 | 4S | 2.02 | 自建 | 电信 |
| 55 | 沙塘路 | 红旗路、湖北路 | 西侧 | 6S | 0.85 | 自建 | 电信 |
| 56 | 师苑路 | 湖东路、安居路 | 北侧 | 6S | 0.41 | 自建 | 电信 |
| 57 | 太白大道 | 雨山路、采石河路 | 西侧 | 2M+10S | 4.41 | 自建 | 电信 |
| 58 | 太子大道 | 中橡路、天门山路 | 北侧 | 6S | 2.80 | 自建 | 电信 |
| 59 | 桃源路 | 湖东路、佳山路 | 北侧 | 2M+10S | 0.51 | 自建 | 电信 |
| 60 | 陶甸路 | 霍里山大道、秀山路 | 北侧 | 6S | 1.49 | 自建 | 电信 |
| 61 | 天宝路 | 桥山路、花园路 | 西侧 | 4S | 4.54 | 自建 | 电信 |
| 62 | 天门大道 | 采石河、安东路 | 西侧 | 6S | 20.03 | 自建 | 电信 |
| 63 | 团结路 | 沙塘路、解放路 | 南侧 | 6S | 0.32 | 自建 | 电信 |
| 64 | 皖苏路 | 太子大道、联合路 | 西侧 | 4S | 0.94 | 自建 | 电信 |
| 65 | 微山路 | 雨韵路、花园路 | 西侧 | 6S | 1.41 | 自建 | 电信 |
| 66 | 文天路 | 霍里山大道、九华路 | 西侧 | 4S | 1.89 | 自建 | 电信 |
| 67 | 五担岗路 | 旅游大道、湖南路 | 西侧 | 4S | 1.81 | 自建 | 电信 |
| 68 | 西塘路 | 湖西路、平山路 | 北侧 | 1M+5S | 1.67 | 自建 | 电信 |
| 69 | 向霍路 | 牡丹江路、湖南路 | 西侧 | 4S | 3.07 | 自建 | 电信 |
| 70 | 星火路 | 联合路、电业路 | 西侧 | 4S | 1.08 | 自建 | 电信 |
| 71 | 幸福路 | 红旗路、金家庄路 | 北侧 | 6S | 1.87 | 自建 | 电信 |
| 72 | 沿江大道 | 恒兴路、九华路 | 东侧 | 1M+5S | 7.72 | 自建 | 电信 |
| 73 | 艳阳路 | 湖南路、雨山路 | 西侧 | 6S | 1.32 | 自建 | 电信 |
| 74 | 阳湖路 | 雨田路、平山路 | 北侧 | 2M+10S | 2.84 | 自建 | 电信 |
| 75 | 杨家山路 | 幸福路、恒兴路 | 东侧 | 6S | 1.44 | 自建 | 电信 |
| 76 | 银杏大道 | 慈湖河路、秀山路 | 北侧 | 4S | 4.11 | 自建 | 电信 |
| 77 | 印山路 | 雨翠路、霍里山大道 | 北侧 | 1M+11S | 7.25 | 自建 | 电信 |
| 78 | 雨翠路 | 印山路、梅山路 | 东侧 | 4S | 1.71 | 自建 | 电信 |
| 79 | 雨山路 | 雨田路、华山路 | 北侧 | 12S | 5.87 | 自建 | 电信 |
| 80 | 雨山路 | 红旗路、石岗路 | 南侧 | 6S | 3.02 | 自建 | 电信 |
| 81 | 雨田路 | 安民路、青山路 | 西侧 | 1M+5S | 3.21 | 自建 | 电信 |
| 82 | 雨园路 | 雨山路、九华路 | 西侧 | 4S | 1.94 | 自建 | 电信 |
| 83 | 雨韵路 | 军民路、微山路 | 南侧 | 4S | 0.56 | 自建 | 电信 |
| 84 | 园中路 | 太子大道、安东路 | 南侧 | 4S | 0.96 | 自建 | 电信 |
| 85 | 长江路 | 恒兴路、长江港口 | 西、南侧 | 6S | 1.84 | 自建 | 电信 |
| 86 | 中沙路 | 解放路、沙塘路 | 南侧 | 6S | 0.31 | 自建 | 电信 |
| 87 | 钟山路 | 太白大道、永丰河路 | 北侧 | 1M+5S | 0.28 | 自建 | 电信 |
| 88 | 重阳路 | 佳山路、江东大道 | 北侧 | 6S | 0.74 | 自建 | 电信 |
| 89 | 朱然路 | 雨山路、东湖路 | 西侧 | 1M+5S | 1.67 | 自建 | 电信 |
| 90 | 朱然南路 | 梅山路、采石河路 | 西侧 | 1M+5S | 1.31 | 自建 | 电信 |
| 91 | 紫霞路 | 湖南路、雨山路 | 西侧 | 6S | 1.25 | 自建 | 电信 |
| 92 | 秀山大道 | 五担岗路、嵩山路 | 北侧 | 6S | 1.54 | 自建 | 电信 |
| 93 | 山湖路 | 旅游大道、秀山大道 | 西侧 | 4S | 0.74 | 自建 | 电信 |
| 94 | 嵩山路 | 旅游大道、秀山大道 | 西侧 | 4S | 0.63 | 自建 | 电信 |
| 95 | 恒山路 | 银杏大道、秀山大道 | 西侧 | 6S | 3.01 | 自建 | 电信 |
| 96 | 赤口路 | 银杏大道、牡丹江路 | 西侧 | 4S | 1.10 | 自建 | 电信 |
| 97 | 泰山大道 | 银杏大道、石山路 | 西侧 | 6S | 7.11 | 自建 | 电信 |
| 98 | 唐贤街 | 天门大道、采石公园 | 北侧 | 6S | 0.63 | 自建 | 电信 |
| 99 | 汇秀路 | 五担岗路、嵩山路 | 北侧 | 4S | 1.54 | 自建 | 电信 |
| 100 | 信息路 | 霍里山大道、恒山路 | 北侧 | 4S | 0.55 | 自建 | 电信 |
| 101 | 燕山路 | 团旗山路、银杏大道 | 西侧 | 6S | 2.41 | 自建 | 电信 |
| 102 | 团旗山路 | 银杏大道、雨佳路 | 西侧 | 6S | 2.13 | 自建 | 电信 |
| 103 | 雨佳路 | 团旗山路、燕山路 | 北侧 | 4S | 1.02 | 自建 | 电信 |
| 104 | 永新路 | 辽河路、新合路 | 西侧 | 4S | 0.86 | 自建 | 电信 |
| 105 | 新合路 | 永新路、普陀山路 | 北侧 | 6S | 4.95 | 自建 | 电信 |
| 106 | 横山路 | 永新路、新314省道 | 西侧 | 4S | 0.78 | 自建 | 电信 |
| 107 | 新314省道 | 祁连山路、普陀山路 | 北侧 | 6S | 10.49 | 自建 | 电信 |
| 108 | 松花江路 | 东城路、云台山路 | 北侧 | 6S | 1.13 | 自建 | 电信 |
| 109 | 金海路 | 东城路、云台山路 | 北侧 | 4S | 1.14 | 自建 | 电信 |
| 110 | 崂山路 | 松花江路、辽河路 | 西侧 | 4S | 1.44 | 自建 | 电信 |
| 111 | 东城路 | 松花江路、新合路 | 西侧 | 4S | 2.29 | 自建 | 电信 |
| 112 | 和平路 | 松花江路、金海路 | 西侧 | 4S | 0.49 | 自建 | 电信 |
| 113 | 新貌路 | 东城路、崂山路 | 北侧 | 4S | 0.58 | 自建 | 电信 |
| 114 | 工贸路 | 辽河路、新合路 | 西侧 | 6S | 0.45 | 自建 | 电信 |
| 115 | 三杨路 | 辽河路、新314省道 | 西侧 | 6S | 1.48 | 自建 | 电信 |
| 116 | 辽河路 | 太行山路、三杨路 | 北侧 | 6S | 0.63 | 自建 | 电信 |
| 117 | 313省道 | 东环路东、兴和村 | 南侧 | 1M | 1.34 | 合建 | 联通 |
| 118 | 313省道 | 安工大东校区、石山路 | 南侧 | 1M | 2.64 | 合建 | 联通 |
| 119 | 采秣路 | 湖东路、太白路 | 南侧 | 1M | 0.71 | 合建 | 联通 |
| 120 | 采石河路 | 红旗南路、东部环路 | 南侧 | 1M | 4.80 | 合建 | 联通 |
| 121 | 采石河路 | 天门大道、江边 | 南侧 | 1M | 1.75 | 合建 | 联通 |
| 122 | 常青路 | 西苑路、湖西路 | 东侧 | 1M+1S | 0.52 | 合建 | 联通 |
| 123 | 赤口路 | 陶甸路、五亩山路 | 东侧 | 1M | 0.48 | 合建 | 联通 |
| 124 | 慈湖河路 | 印山路、林里路 | 南侧 | 1M | 8.21 | 合建 | 联通 |
| 125 | 慈湖河路 | 林里路、电业路 | 南侧 | 1M | 1.77 | 合建 | 联通 |
| 126 | 党校路 | 西岔路、技校东路 | 东侧 | 1M | 0.29 | 合建 | 联通 |
| 127 | 东湖路 | 慈湖河路、东城路 | 南侧 | 1M | 0.90 | 合建 | 联通 |
| 128 | 东晖路 | 湖北路、马濮路 | 东侧 | 1M | 2.10 | 合建 | 联通 |
| 129 | 东晖路 | 旅游大道、健康路 | 东侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 联通 |
| 130 | 葛羊东路 | 东环路立交桥、神来笔路 | 南侧 | 1M | 2.16 | 合建 | 联通 |
| 131 | 葛羊路 | 江东大道、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.21 | 合建 | 联通 |
| 132 | 工业中路 | 南环路、新314省道 | 西侧 | 1M | 0.96 | 合建 | 联通 |
| 133 | 恒兴路 | 杨家山路、天门大道 | 南侧 | 1M | 0.97 | 合建 | 联通 |
| 134 | 恒兴路 | 金泉路、幸福路营业厅 | 南侧 | 1M | 0.65 | 合建 | 联通 |
| 135 | 红旗北路 | 江东大道、金家庄 | 西侧 | 1M | 1.50 | 合建 | 联通 |
| 136 | 红旗南路 | 印山路、东湖路 | 西侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 联通 |
| 137 | 红旗中路 | 湖南路、雨山路 | 西侧 | 1M+1S | 1.16 | 合建 | 联通 |
| 138 | 湖北路 | 雨山路、花园路 | 南侧 | 1M+1S | 1.19 | 合建 | 联通 |
| 139 | 湖北路 | 湖东路、花山路 | 南侧 | 1M+1S | 0.90 | 合建 | 联通 |
| 140 | 湖东路过路 | 花园路、葛羊路 | 南侧 | 1M+1S | 0.28 | 合建 | 联通 |
| 141 | 湖东路纵向 | 花山路、葛羊路 | 南侧 | 1M+1S | 0.81 | 合建 | 联通 |
| 142 | 湖东南路 | 花园路、东环路 | 东侧 | 1M+1S | 4.58 | 合建 | 联通 |
| 143 | 湖东南路 | 采石河、东环路 | 东侧 | 1M | 0.98 | 合建 | 联通 |
| 144 | 湖东南路北段 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M+1S | 0.72 | 合建 | 联通 |
| 145 | 湖东中路 | 雨山路、花山路 | 东侧 | 1M+1S | 3.77 | 合建 | 联通 |
| 146 | 湖南东路 | 霍里山大道、向霍路 | 南侧 | 1M | 3.22 | 合建 | 联通 |
| 147 | 湖南东路 | 向霍路、东部环路 | 南侧 | 1M | 0.58 | 合建 | 联通 |
| 148 | 湖南东路 | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 3.41 | 合建 | 联通 |
| 149 | 湖南中路 | 湖东路、江东大道 | 南侧 | 1M+1S | 1.24 | 合建 | 联通 |
| 150 | 湖西路 | 翠湖路、红旗路 | 东侧 | 1M | 4.20 | 合建 | 联通 |
| 151 | 湖西南路 | 东环路、雨山路 | 东侧 | 1M+1S | 4.97 | 合建 | 联通 |
| 152 | 花山路 | 红旗北路、湖东路 | 北侧 | 2M+2S | 0.98 | 合建 | 联通 |
| 153 | 花雨路 | 湖西路、琅牙路 | 南侧 | 1M+1S | 0.39 | 合建 | 联通 |
| 154 | 花雨路 | 湖西路、紫霞路 | 南侧 | 1M | 0.43 | 合建 | 联通 |
| 155 | 花园路 | 太白大道、湖西路 | 东侧 | 2M+2S | 0.74 | 合建 | 联通 |
| 156 | 花园路 | 军民路、慈湖河路 | 东侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 联通 |
| 157 | 汇林路 | 湖西路、雨田路 | 南侧 | 1M+1S | 1.53 | 合建 | 联通 |
| 158 | 霍里山大道 | 湖南东路、旅游大道 | 东侧 | 1M | 2.01 | 合建 | 联通 |
| 159 | 霍里山大道 | 湖南东路、313省道 | 东侧 | 1M | 1.98 | 合建 | 联通 |
| 160 | 佳山路 | 湖南路、雨山路 | 东侧 | 1M | 1.61 | 合建 | 联通 |
| 161 | 健康路 | 江东大道、跃进路 | 北侧 | 2M+2S | 0.88 | 合建 | 联通 |
| 162 | 健康路 | 江东大道、二中门口 | 北侧 | 1M | 0.54 | 合建 | 联通 |
| 163 | 江东大道 | 葛羊路、天门大道 | 北侧 | 2M+2S | 3.83 | 合建 | 联通 |
| 164 | 江东大道 | 雨山路、九华路 | 北侧 | 2M+2S | 2.76 | 合建 | 联通 |
| 165 | 江东大道 | 与葛羊路、雨山路 | 北侧 | 2M+2S | 5.22 | 合建 | 联通 |
| 166 | 经二路 | 九华路、印山路 | 西侧 | 1M | 0.76 | 合建 | 联通 |
| 167 | 经三路 | 九华路、印山路 | 西侧 | 1M | 1.94 | 合建 | 联通 |
| 168 | 九华东路 | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 1.80 | 合建 | 联通 |
| 169 | 九华东路 | 霍里山大道、东部环路 | 南侧 | 1M | 2.30 | 合建 | 联通 |
| 170 | 九华路 | 江东大道、雨田路 | 南侧 | 2M+2S | 5.33 | 合建 | 联通 |
| 171 | 九华西路 | 采向路、天门大道 | 南侧 | 1M | 1.28 | 合建 | 联通 |
| 172 | 康乐路 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M+1S | 0.79 | 合建 | 联通 |
| 173 | 琅琊路 | 湖南路、花雨路 | 南侧 | 1M+1S | 0.82 | 合建 | 联通 |
| 174 | 林里路 | 江东大道、慈湖河 | 南侧 | 1M+1S | 0.46 | 合建 | 联通 |
| 175 | 旅游大道 | 奋进路、霍里镇加油站 | 南侧 | 1M | 8.85 | 合建 | 联通 |
| 176 | 旅游大道 | 江东大道、奋进路 | 南侧 | 1M | 2.95 | 合建 | 联通 |
| 177 | 旅游大道 | 东部环路、旅游大道 | 南侧 | 1M | 10.22 | 合建 | 联通 |
| 178 | 马濮路 | 花山路、江东大道 | 南侧 | 1M+1S | 0.36 | 合建 | 联通 |
| 179 | 梅山路 | 平山路、红旗路 | 南侧 | 1M+1S | 3.20 | 合建 | 联通 |
| 180 | 牛渚路 | 如意路、九华西路 | 西侧 | 1M | 1.99 | 合建 | 联通 |
| 181 | 蓬莱路 | 江东大道、安源路 | 南侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 联通 |
| 182 | 平山路 | 九华路、汇林路 | 西侧 | 1M | 2.23 | 合建 | 联通 |
| 183 | 桥山路 | 江东大道、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.94 | 合建 | 联通 |
| 184 | 桥山路 | 芯湖路、新庄路 | 南侧 | 1M | 1.10 | 合建 | 联通 |
| 185 | 青山路 | 朱然路、雨田路 | 北侧 | 1M+1S | 0.91 | 合建 | 联通 |
| 186 | 沙塘路 | 湖北路、团结路 | 东侧 | 2M+1S | 0.91 | 合建 | 联通 |
| 187 | 神来笔路 | 葛羊路、上湖路 | 南侧 | 1M | 0.38 | 合建 | 联通 |
| 188 | 师苑路 | 湖东路、教师新村 | 南侧 | 1M+1S | 0.40 | 合建 | 联通 |
| 189 | 师苑路 | 康乐路、江东大道 | 南侧 | 1M+1S | 3.52 | 合建 | 联通 |
| 190 | 诗城路 | 慈湖河路、滨河路 | 南侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 联通 |
| 191 | 世纪大道 | 星光大道、马濮路 | 东侧 | 1M | 0.84 | 合建 | 联通 |
| 192 | 太白大道 | 东环路、雨山路 | 西侧 | 4M+2S | 5.32 | 合建 | 联通 |
| 193 | 天门大道 | 江东大道、化工路 | 东侧 | 1M+1S | 2.13 | 合建 | 联通 |
| 194 | 天门大道 | 江东大道、幸福路 | 东侧 | 1M | 1.95 | 合建 | 联通 |
| 195 | 天门山大道 | 恒兴路、幸福路 | 东侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 联通 |
| 196 | 同舟路 | 前进路、陶甸路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 联通 |
| 197 | 团结路 | 解放路、沙塘路 | 北侧 | 1M | 0.46 | 合建 | 联通 |
| 199 | 西塘路 | 湖西南路、平山路 | 南侧 | 1M+1S | 2.03 | 合建 | 联通 |
| 200 | 向霍路 | 旅游大道、小区北路 | 南侧 | 1M | 1.04 | 合建 | 联通 |
| 201 | 向霍路 | 旅游大道、湖南东路 | 南侧 | 1M | 1.65 | 合建 | 联通 |
| 202 | 向霍路 | 湖南东路、湖南东路 | 南侧 | 1M | 1.95 | 合建 | 联通 |
| 203 | 新庄路 | 九华路、规划支路 | 东侧 | 1M | 1.20 | 合建 | 联通 |
| 204 | 幸福路 | 工人电影院、天门大道 | 南侧 | 1M+1S | 2.11 | 合建 | 联通 |
| 205 | 秀山湖西二路 | 湖南路、体育路 | 东侧 | 1M | 1.44 | 合建 | 联通 |
| 207 | 秀山路 | 星光大道、旅游大道 | 东侧 | 1M | 0.61 | 合建 | 联通 |
| 208 | 沿江大道 | 薛家凹、九华路 | 西侧 | 1M | 10.00 | 合建 | 联通 |
| 209 | 艳阳路 | 雨山路、南湖宾馆 | 东侧 | 1M | 1.00 | 合建 | 联通 |
| 210 | 阳湖路 | 平山路、湖西南路 | 南侧 | 1M+1S | 2.56 | 合建 | 联通 |
| 211 | 印山东路 | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 2.45 | 合建 | 联通 |
| 212 | 印山路 | 江东大道、湖西路 | 南侧 | 2M+2S | 2.75 | 合建 | 联通 |
| 213 | 印山路 | 湖西南路、红旗南路 | 南侧 | 1M | 1.04 | 合建 | 联通 |
| 214 | 雨翠路 | 九华路、西塘路 | 东侧 | 1M | 0.67 | 合建 | 联通 |
| 215 | 雨山开发区 | 东环路、六号路 | 南侧 | 1M | 1.80 | 合建 | 联通 |
| 216 | 雨山路 | 江东大道、红旗路 | 南侧 | 2M+2S | 3.98 | 合建 | 联通 |
| 217 | 雨山路纵向 | 江东大道、东环路 | 南侧 | 1M | 2.36 | 合建 | 联通 |
| 218 | 雨田路 | 青山路、梅山路 | 东侧 | 1M+1S | 1.50 | 合建 | 联通 |
| 219 | 雨田路北段 | 青山路、梅山路 | 东侧 | 1M+1S | 1.30 | 合建 | 联通 |
| 220 | 园桥路 | 葛阳路、天门大道 | 南侧 | 1M | 0.49 | 合建 | 联通 |
| 221 | 园中路 | 北环路、安东路 | 西侧 | 1M | 0.94 | 合建 | 联通 |
| 222 | 跃进路 | 健康路、葛羊路 | 西侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 联通 |
| 223 | 重阳路 | 江东大道、佳山路 | 南侧 | 1M+1S | 0.78 | 合建 | 联通 |
| 224 | 重阳路北侧 | 江东大道、菊园路 | 北侧 | 1M+1S | 0.50 | 合建 | 联通 |
| 225 | 朱然路 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M+1S | 0.44 | 合建 | 联通 |
| 226 | 朱然路 | 花园路、印山路 | 东侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 联通 |
| 227 | 朱然路二期 | 梅山路、青山路 | 东侧 | 1M+1S | 1.40 | 合建 | 联通 |
| 228 | 紫霞路 | 雨山路、花雨路 | 东侧 | 1M+1S | 0.59 | 合建 | 联通 |
| 229 | 东湖路2 | 泰山路、湖东南路 | 南侧 | 1M | 1.60 | 合建 | 联通 |
| 230 | 军民路 | 雨山东路、花园路 | 南侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 联通 |
| 231 | 霍里山大道 | 九华路、采石河路 | 东侧 | 1M | 1.40 | 合建 | 联通 |
| 232 | 诗城路2 | 诗城路、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 0.00 | 合建 | 联通 |
| 233 | 园中路 | 园宁路 | 北侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 联通 |
| 234 | 东湖路3 | 太白大道、泰山路 | 南侧 | 1M | 0.28 | 合建 | 联通 |
| 235 | 秀山湖西二路 | 湖南路、体育路 | 东侧 | 1M | 0.74 | 合建 | 联通 |
| 236 | 秀山湖西二路2 | 旅游大道、星光大道 | 东侧 | 1M | 1.97 | 合建 | 联通 |
| 237 | 博望民贸路 | 新博大道、新314省道 | 南侧 | 1M | 0.95 | 合建 | 联通 |
| 238 | 慈湖河路 | 九华路、梅山路 | 东侧 | 1M | 0.61 | 合建 | 联通 |
| 239 | 雨翠路 | 西塘路、康复公司 | 东侧 | 1M | 0.33 | 合建 | 联通 |
| 240 | 军民路2 | 东湖路、九华路 | 南侧 | 1M | 0.44 | 合建 | 联通 |
| 241 | 城建路 | 金鹰北环路、湖南路 | 西侧 | 1M | 0.15 | 合建 | 联通 |
| 242 | 开发区汇林路 | 湖东南路、平山路 | 南侧 | 1M | 0.45 | 合建 | 联通 |
| 243 | 前进路 | 新庄路、五担岗路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 联通 |
| 244 | 新庄路 | 雨山路、九华路 | 东侧 | 1M | 2.36 | 合建 | 联通 |
| 245 | 五担岗路 | 旅游大道、湖南东路 | 东侧 | 1M | 2.01 | 合建 | 联通 |
| 246 | 恒兴路 | 沿江大道、长江路口 | 南侧 | 1M | 0.58 | 合建 | 联通 |
| 247 | 联合西路 | 昭明桥、马和轮渡 | 北侧 | 1M | 1.65 | 合建 | 联通 |
| 248 | 青邮路 | 印山路、东湖路 | 东侧 | 1M | 0.63 | 合建 | 联通 |
| 249 | 微山路 | 花园路、印山路 | 东侧 | 1M | 0.78 | 合建 | 联通 |
| 250 | 锦绣路 | 霍里山大道、恒山路 | 南侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 联通 |
| 251 | 站南路 | 新庄路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 1.10 | 合建 | 联通 |
| 252 | 东湖路 | 湖东路、康乐路 | 南侧 | 1M | 0.25 | 合建 | 联通 |
| 253 | 秀山路 | 五亩山路、陶甸路 | 东侧 | 1M | 0.40 | 合建 | 联通 |
| 254 | 前进路 | 五担岗路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 联通 |
| 255 | 秀峰二路 | 五担岗路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 0.60 | 合建 | 联通 |
| 256 | 祈福路 | 沿江大道、祈福路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 联通 |
| 257 | 湖南路 | 高铁立交桥、往东 | 北侧 | 1M | 1.00 | 合建 | 联通 |
| 258 | 雨泽路 | 慈湖河路、微山路 | 南侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 联通 |
| 259 | 钟山路 | 太白大道、湖西路 | 南侧 | 1M | 0.62 | 合建 | 联通 |
| 260 | 恒兴路 | 205国道、沿江大道 | 南侧 | 1S | 2.00 | 合建 | 联通 |
| 261 | 如愿路 | 九华路、牛褚路 | 东侧 | 1S | 1.90 | 合建 | 联通 |
| 262 | 梅山路 | 慈湖河路、平山路 | 北侧 | 1S | 1.94 | 合建 | 联通 |
| 263 | 湖南路 | 205国道、佳山路 | 南侧 | 1S | 3.50 | 合建 | 联通 |
| 264 | 博望次经十路 | 新博大道、新314省道 | 东侧 | 1S | 1.89 | 合建 | 联通 |
| 265 | 博望府前街 | 红旗南路、炬星北路 | 南侧 | 1S | 0.78 | 合建 | 联通 |
| 266 | 博望经八路 | 府前街、新314省道 | 西侧 | 1S | 3.33 | 合建 | 联通 |
| 267 | 花山路 | 湖北路、同舟路 | 北侧 | 1S | 0.30 | 合建 | 联通 |
| 268 | 五庙山路 | 五庙山路、赤口路 | 南侧 | 1S | 0.60 | 合建 | 联通 |
| 269 | 采石河路 | 红旗路、205国道 | 南侧 | 1S | 0.80 | 合建 | 联通 |
| 270 | 博望新合路 | 创业路、经十路 | 南侧 | 1S | 0.43 | 合建 | 联通 |
| 271 | 博望红旗北路 | 老314省道、纬六路 | 西侧 | 1S | 0.90 | 合建 | 联通 |
| 272 | 恒山路 | 湖南东路、秀山大道 | 东侧 | 1S | 1.00 | 合建 | 联通 |
| 273 | 湖西路 | 翠湖路、雨山路 | 东侧 | 1S | 1.20 | 合建 | 联通 |
| 274 | 红旗北路 | 花山路、红旗北路 | 东侧 | 1S | 1.85 | 合建 | 联通 |
| 275 | 雨山西路 | 红旗路、雨翠路 | 南侧 | 1S | 0.96 | 合建 | 联通 |
| 276 | 红旗中路 | 雨山路、印山路 | 东侧 | 1S | 1.43 | 合建 | 联通 |
| 277 | 林里路 | 葛羊路、林里路 | 东侧 | 1S | 0.74 | 合建 | 联通 |
| 278 | 印山西路 | 红旗路、雨翠路 | 南侧 | 1S | 1.30 | 合建 | 联通 |
| 279 | 花山路 | 湖南路、湖北路 | 南侧 | 1S | 1.89 | 合建 | 联通 |
| 280 | 葛羊西路 | 湖东路、江东大道 | 南侧 | 1S | 1.48 | 合建 | 联通 |
| 281 | 葛羊中路 | 慈湖河路、葛羊路 | 南侧 | 1S | 0.56 | 合建 | 联通 |
| 282 | 葛羊东路 | 秀山路、华星路 | 南侧 | 1S | 1.45 | 合建 | 联通 |
| 283 | 花园路1 | 慈湖河路、丰收路 | 南侧 | 1S | 0.67 | 合建 | 联通 |
| 284 | 花园路2 | 江东大道、军民路 | 南侧 | 1S | 0.40 | 合建 | 联通 |
| 285 | 康乐路 | 雨山路、九华路 | 东侧 | 1S | 2.22 | 合建 | 联通 |
| 286 | 梅山西路 | 雨田路、雨翠路 | 南侧 | 1S | 0.67 | 合建 | 联通 |
| 287 | 九华中路 | 马向路、印山东路 | 东侧 | 1S | 1.35 | 合建 | 联通 |
| 288 | 湖北路 | 湖北路、旅游大道 | 南侧 | 1S | 1.04 | 合建 | 联通 |
| 289 | 联合路 | 宁芜公路、联合西路 | 北侧 | 1S | 2.79 | 合建 | 联通 |
| 290 | 宁芜公路 | 园宁路、天门山大道 | 西侧 | 1S | 2.37 | 合建 | 联通 |
| 291 | 博望辽河路 | 高潮河桥东、崂山路 | 南侧 | 1S | 5.40 | 合建 | 联通 |
| 292 | 博望崂山路 | 两博大道、松花江路 | 南侧 | 1S | 1.90 | 合建 | 联通 |
| 293 | 博望秦岭大道 | 老314、新合路 | 南侧 | 1S | 3.00 | 合建 | 联通 |
| 294 | 牡丹江路 | 霍里山大道、泰山大道 | 北侧 | 1S | 3.10 | 合建 | 联通 |
| 295 | 陶甸路东段 | 现有管道、泰山大道 | 北侧 | 1S | 1.20 | 合建 | 联通 |
| 296 | 燕山路 | 银杏路、旅游大道 | 东侧 | 1S | 2.40 | 合建 | 联通 |
| 297 | 银杏大道东段 | 现有管道、泰山大道 | 北侧 | 1S | 1.10 | 合建 | 联通 |
| 298 | 长江路 | 幸福路、江边管道 | 西、南侧 | 1S | 1.80 | 合建 | 联通 |
| 299 | 山湖路 | 秀山大都、湖北路 | 北侧 | 1M | 0.72 | 自建 | 移动 |
| 300 | 湖北路 | 慈湖河、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 2.20 | 自建 | 移动 |
| 301 | 健康路 | 湖东路、江东大道 | 南侧 | 1M | 1.32 | 自建 | 移动 |
| 302 | 健康路 | 江东大道、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 0.88 | 自建 | 移动 |
| 303 | 马濮路 | 花山路、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.23 | 自建 | 移动 |
| 304 | 党校路 | 湖南路、花山路 | 北侧 | 1M | 0.50 | 自建 | 移动 |
| 305 | 菊园路 | 佳山路、江东大道 | 北侧 | 1M | 0.72 | 自建 | 移动 |
| 306 | 重阳路 | 佳山路、江东大道 | 北侧 | 1M | 0.71 | 自建 | 移动 |
| 307 | 银黄路 | 湖西路、湖东路 | 北侧 | 1M | 1.42 | 自建 | 移动 |
| 308 | 金山路 | 太白大道、205国道、 | 北侧 | 1M | 2.22 | 自建 | 移动 |
| 309 | 常合高速 | 湖东南路、经十路 | 中间 | 1M | 2.24 | 自建 | 移动 |
| 310 | 阳湖路 | 雨田路、平山路 | 南侧 | 1M | 6.41 | 自建 | 移动 |
| 311 | 梅山路 | 高科磁性、平山路 | 北侧 | 1M | 5.25 | 自建 | 移动 |
| 312 | 霍里山大道 | 秀山大道、湖南路 | 西侧 | 1M | 0.85 | 自建 | 移动 |
| 313 | 南山路 | 向阳嘉园、桥头小区 | 南侧 | 1M | 0.85 | 自建 | 移动 |
| 314 | 石山路 | 马向路、市政公司 | 南侧 | 1M | 0.96 | 自建 | 移动 |
| 315 | 石山路 | 马向路、南山大道 | 南侧 | 1M | 0.25 | 自建 | 移动 |
| 316 | 向濮路 | 松源嘉园、南山路 | 南侧 | 1M | 0.85 | 自建 | 移动 |
| 318 | 九华东路 | 霍里山大道、太白中路 | 北侧 | 1M | 4.57 | 自建 | 移动 |
| 319 | 诚信路 | 贺兰山路、博彩路 | 北侧 | 2M+2S | 0.91 | 管网公司 | 移动 |
| 320 | 望月路 | 祁连山路、青城山路 | 北侧 | 2M+2S | 2.55 | 管网公司 | 移动 |
| 321 | 长甸路 | 丹博东路、望云路 | 西侧 | 2M+2S | 1.80 | 管网公司 | 移动 |
| 322 | 松花江路 | 祁连山路、秦岭大道 | 北侧 | 2M+2S | 3.30 | 管网公司 | 移动 |
| 323 | 松花江路 | 秦岭大道、云台山路 | 北侧 | 2M+2S | 4.84 | 管网公司 | 移动 |
| 324 | 王茂路 | 来陇路、青城山路 | 北侧 | 2M+2S | 1.31 | 管网公司 | 移动 |
| 325 | 望云路 | 贺兰山路、秦岭大道 | 北侧 | 2M+2S | 2.20 | 管网公司 | 移动 |
| 326 | 望云路 | 东城路、辽河路 | 北侧 | 2M+2S | 1.55 | 管网公司 | 移动 |
| 327 | 鸭绿江路 | 峨眉山路、崂山路 | 北侧 | 2M+2S | 6.65 | 管网公司 | 移动 |
| 328 | 鸭绿江路 | 东城路、长安路 | 北侧 | 2M+2S | 0.92 | 管网公司 | 移动 |
| 329 | 峨眉山路 | 丹博东路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 4.05 | 管网公司 | 移动 |
| 330 | 青城山路 | 丹博东路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 3.95 | 管网公司 | 移动 |
| 331 | 林场路 | 望月路、山河路 | 西侧 | 2M+2S | 1.67 | 管网公司 | 移动 |
| 332 | 秦岭大道 | 丹博东路、新合路 | 西侧 | 2M+2S | 2.81 | 管网公司 | 移动 |
| 333 | 秦岭大道 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.27 | 管网公司 | 移动 |
| 334 | 井冈山路 | 丹博东路、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 4.27 | 管网公司 | 移动 |
| 335 | 海河路 | 井冈山路、东城路 | 北侧 | 2M+2S | 3.18 | 管网公司 | 移动 |
| 336 | 武当山路 | 松花江路、海河路 | 西侧 | 2M+2S | 2.69 | 管网公司 | 移动 |
| 337 | 武当山路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.62 | 管网公司 | 移动 |
| 338 | 老庄路 | 辽河路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 1.78 | 管网公司 | 移动 |
| 339 | 博达路 | 辽河路、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 2.38 | 管网公司 | 移动 |
| 340 | 博富路 | 辽河路、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 2.38 | 管网公司 | 移动 |
| 341 | 创新路 | 山河路、海河路 | 西侧 | 2M+2S | 1.59 | 管网公司 | 移动 |
| 342 | 华洋路 | 山河路、新合路 | 西侧 | 2M+2S | 0.90 | 管网公司 | 移动 |
| 343 | 五台山路 | 山河路、海河路 | 西侧 | 2M+2S | 1.19 | 管网公司 | 移动 |
| 344 | 五台山路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.88 | 管网公司 | 移动 |
| 345 | 东陇路 | 青城山路、邰坊路 | 北侧 | 2M+2S | 3.13 | 管网公司 | 移动 |
| 346 | 唐庄路 | 青城山路、五台山路 | 北侧 | 2M+2S | 2.69 | 管网公司 | 移动 |
| 347 | 刘村路 | 秦岭大道、邰坊路 | 北侧 | 2M+2S | 2.23 | 管网公司 | 移动 |
| 348 | 横阳路 | 鸭绿江路、辽河路 | 西侧 | 2M+2S | 0.92 | 管网公司 | 移动 |
| 349 | 太行山路 | 辽河路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 1.22 | 管网公司 | 移动 |
| 350 | 沧波路 | 新合路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 0.83 | 管网公司 | 移动 |
| 351 | 云台山路 | 丹博东路、辽河路 | 西侧 | 2M+2S | 2.57 | 管网公司 | 移动 |
| 352 | 贺兰山路 | 王茂路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 2.92 | 管网公司 | 移动 |
| 353 | 大龙港路 | 松花江路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 2.46 | 管网公司 | 移动 |
| 354 | 祁连山路 | 望月路、博望大道 | 西侧 | 2M+2S | 3.05 | 管网公司 | 移动 |
| 355 | 碧塘路 | 青城山路、武当山路 | 北侧 | 2M+2S | 1.78 | 管网公司 | 移动 |
| 356 | 雨河路 | 井冈山路、巨星路 | 西侧 | 2M+2S | 1.25 | 管网公司 | 移动 |
| 357 | 邰坊路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.88 | 管网公司 | 移动 |
| 358 | 永兴路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.79 | 管网公司 | 移动 |
| 359 | 创新路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.66 | 管网公司 | 移动 |
| 360 | 上坛路 | 秦岭大道、普陀山路 | 北侧 | 2M+2S | 6.52 | 管网公司 | 移动 |
| 361 | 普陀山路 | 丹博东路、辽河路 | 西侧 | 2M+2S | 3.30 | 管网公司 | 移动 |
| 362 | 普陀山路 | 博望大道、坛林路 | 西侧 | 2M+2S | 0.69 | 管网公司 | 移动 |
| 363 | 313省道 | 东环路东、兴和村 | 南侧 | 1M | 1.34 | 合建 | 广电 |
| 364 | 313省道 | 安工大东校区、石山路 | 南侧 | 1M | 2.64 | 合建 | 广电 |
| 365 | 采秣路 | 湖东路、太白路 | 南侧 | 1M | 0.71 | 合建 | 广电 |
| 366 | 采石河路 | 红旗南路、东部环路 | 南侧 | 1M+1S | 4.80 | 合建 | 广电 |
| 367 | 采石河路 | 天门大道、江边 | 南侧 | 1M+1S | 1.75 | 合建 | 广电 |
| 368 | 常青路 | 西苑路、湖西路 | 东侧 | 1M | 0.52 | 合建 | 广电 |
| 369 | 赤口路 | 陶甸路、五亩山路 | 东侧 | 1M | 0.48 | 合建 | 广电 |
| 370 | 慈湖河路 | 印山路、林里路 | 南侧 | 1M+1S | 8.21 | 合建 | 广电 |
| 371 | 慈湖河路 | 林里路、电业路 | 南侧 | 1M+1S | 1.77 | 合建 | 广电 |
| 372 | 党校路 | 市委大楼西岔路、技校东路 | 东侧 | 1M | 0.29 | 合建 | 广电 |
| 373 | 东湖路 | 慈湖河路、东城路 | 南侧 | 1M | 0.90 | 合建 | 广电 |
| 374 | 东晖路 | 湖北路、马濮路 | 东侧 | 1M | 2.10 | 合建 | 广电 |
| 375 | 东晖路 | 旅游大道、健康路 | 东侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 广电 |
| 376 | 葛羊东路 | 东环路立交桥、笔架山路 | 南侧 | 1M | 2.16 | 合建 | 广电 |
| 377 | 葛羊路 | 江东大道、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.21 | 合建 | 广电 |
| 378 | 恒兴路 | 杨家山路、天门大道 | 南侧 | 1M | 0.97 | 合建 | 广电 |
| 379 | 恒兴路 | 金泉路、幸福路营业厅 | 南侧 | 1M | 0.65 | 合建 | 广电 |
| 380 | 红旗北路 | 江东大道、金家庄安置小区 | 西侧 | 1M | 1.50 | 合建 | 广电 |
| 381 | 红旗中路 | 湖南路、雨山路 | 西侧 | 1M | 1.16 | 合建 | 广电 |
| 382 | 湖北路 | 湖东路、花山路 | 南侧 | 1M | 0.90 | 合建 | 广电 |
| 383 | 湖东路 | 花山路、葛羊路 | 南侧 | 1M | 0.81 | 合建 | 广电 |
| 384 | 湖东南路 | 花园路、东环路 | 东侧 | 1M+1S | 4.58 | 合建 | 广电 |
| 385 | 湖东南路 | 采石河、东环路 | 东侧 | 1M+1S | 0.98 | 合建 | 广电 |
| 386 | 湖东南路北段 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M | 0.72 | 合建 | 广电 |
| 387 | 湖东中路 | 雨山路、花山路 | 东侧 | 1M+1S | 3.77 | 合建 | 广电 |
| 388 | 湖南东路 | 霍里山大道、向霍路 | 南侧 | 1M | 3.22 | 合建 | 广电 |
| 389 | 湖南东路 | 向霍路、东部环路 | 南侧 | 1M | 0.58 | 合建 | 广电 |
| 390 | 湖南东路(II段) | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 3.41 | 合建 | 广电 |
| 391 | 湖南中路 | 湖东路、江东大道 | 南侧 | 1M | 1.24 | 合建 | 广电 |
| 392 | 湖西路 | 翠湖路、红旗路 | 东侧 | 1M | 4.20 | 合建 | 广电 |
| 393 | 湖西南路 | 采石河路、雨山路 | 东侧 | 1M+1S | 4.97 | 合建 | 广电 |
| 394 | 湖西南路 | 采石河路、釜山路 | 东侧 | 1M+1S |  | 合建 | 广电 |
| 395 | 花山路 | 红旗北路、湖东路 | 北侧 | 1M+1S | 0.98 | 合建 | 广电 |
| 396 | 花雨路 | 湖西路、琅牙路 | 南侧 | 1M | 0.39 | 合建 | 广电 |
| 397 | 花雨路 | 湖西路、紫霞路 | 南侧 | 1M | 0.43 | 合建 | 广电 |
| 398 | 花园路 | 太白大道、湖西路 | 东侧 | 1M+1S | 0.74 | 合建 | 广电 |
| 399 | 花园路 | 军民路、慈湖河路 | 东侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 广电 |
| 400 | 汇林路 | 湖西路、雨田路 | 南侧 | 1M+1S | 1.53 | 合建 | 广电 |
| 401 | 霍里山大道北段 | 湖南东路、旅游大道 | 东侧 | 1M | 2.01 | 合建 | 广电 |
| 402 | 霍里山大道三期 | 湖南东路、313省道 | 东侧 | 1M | 1.98 | 合建 | 广电 |
| 403 | 佳山路 | 湖南路、雨山路 | 东侧 | 1M | 1.61 | 合建 | 广电 |
| 404 | 健康路 | 江东大道、跃进路 | 北侧 | 1M | 0.88 | 合建 | 广电 |
| 405 | 健康路 | 江东大道、慈湖河路 | 北侧 | 1M | 1.54 | 合建 | 广电 |
| 406 | 江东大道南段 | 九华路、采石河路 | 北侧 | 1M | 3.83 | 合建 | 广电 |
| 407 | 江东大道 | 雨山路、九华路 | 北侧 | 1M+1S | 2.76 | 合建 | 广电 |
| 408 | 江东大道中段 | 葛羊路、雨山路 | 北侧 | 1M+1S | 5.22 | 自建 | 广电 |
| 409 | 经二路 | 九华路、印山路 | 西侧 | 1M | 0.76 | 合建 | 广电 |
| 410 | 经三路 | 九华路、印山路 | 西侧 | 1M | 1.94 | 合建 | 广电 |
| 411 | 九华东路-1 | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 1.80 | 合建 | 广电 |
| 412 | 九华东路-2 | 霍里山大道、东部环路 | 南侧 | 1M | 2.30 | 合建 | 广电 |
| 413 | 九华路 | 江东大道、雨田路 | 南侧 | 1M | 5.33 | 合建 | 广电 |
| 414 | 九华西路 | 采向路、天门大道 | 南侧 | 1M | 1.28 | 合建 | 广电 |
| 415 | 康乐路 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M | 0.79 | 合建 | 广电 |
| 416 | 琅琊路 | 湖南路、花雨路 | 南侧 | 1M+1S | 0.82 | 合建 | 广电 |
| 417 | 林里路 | 江东大道、慈湖河 | 南侧 | 1M+1S | 0.46 | 合建 | 广电 |
| 418 | 旅游大道 | 奋进路、霍里镇加油站 | 南侧 | 1M | 8.85 | 合建 | 广电 |
| 419 | 旅游大道 | 江东大道、奋进路 | 南侧 | 1M | 2.95 | 合建 | 广电 |
| 420 | 旅游大道东延伸 | 东部环路、旅游大道 | 南侧 | 1M | 10.22 | 合建 | 广电 |
| 421 | 马濮路 | 花山路、江东大道 | 南侧 | 1M+1S | 0.36 | 合建 | 广电 |
| 422 | 梅山路 | 平山路、红旗路 | 南侧 | 1M+1S | 3.20 | 合建 | 广电 |
| 423 | 牛渚路 | 如意路、九华西路 | 西侧 | 1M | 1.99 | 合建 | 广电 |
| 424 | 蓬莱路 | 江东大道、安源路 | 南侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 广电 |
| 425 | 平山路 | 九华路、汇林路 | 西侧 | 1M | 2.23 | 合建 | 广电 |
| 426 | 桥山路 | 江东大道、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.94 | 合建 | 广电 |
| 427 | 桥山路 | 芯湖路、新庄路 | 南侧 | 1M | 1.10 | 合建 | 广电 |
| 428 | 青山路 | 朱然路、雨田路 | 北侧 | 1M+1S | 0.91 | 合建 | 广电 |
| 429 | 沙塘路 | 湖北路、团结路 | 东侧 | 1M | 0.91 | 合建 | 广电 |
| 430 | 神来笔路 | 葛羊路、上湖路 | 南侧 | 1M | 0.38 | 合建 | 广电 |
| 431 | 师苑路 | 湖东路、教师新村 | 南侧 | 1M | 0.40 | 合建 | 广电 |
| 432 | 师苑路 | 康乐路、江东大道 | 南侧 | 1M | 3.52 | 合建 | 广电 |
| 433 | 诗城路 | 慈湖河路、滨河路 | 南侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 广电 |
| 434 | 世纪大道 | 星光大道、马濮路 | 东侧 | 1M | 0.84 | 合建 | 广电 |
| 435 | 太白大道 | 东环路、雨山路 | 西侧 | 1M+1S | 5.32 | 合建 | 广电 |
| 436 | 天门大道北段 | 江东大道、化工路 | 东侧 | 1M | 2.13 | 合建 | 广电 |
| 437 | 天门大道南段 | 江东大道、幸福路 | 东侧 | 1M | 1.95 | 合建 | 广电 |
| 438 | 天门山大道 | 恒兴路、幸福路 | 东侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 广电 |
| 439 | 同舟路 | 前进路、陶甸路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 广电 |
| 440 | 团结路 | 解放路、沙塘路 | 北侧 | 1M | 0.46 | 合建 | 广电 |
| 441 | 西塘路-1 | 湖西南路、平山路 | 南侧 | 1M | 0.18 | 合建 | 广电 |
| 442 | 西塘路-2 | 湖西南路、平山路 | 南侧 | 1M | 1.85 | 合建 | 广电 |
| 443 | 向霍路 | 旅游大道、小区北路向北 | 南侧 | 1M | 1.04 | 合建 | 广电 |
| 444 | 向霍路 | 旅游大道、湖南东路 | 南侧 | 1M | 1.65 | 合建 | 广电 |
| 445 | 向霍路 | 湖南东路、湖南东路向南 | 南侧 | 1M | 1.95 | 合建 | 广电 |
| 446 | 新庄路 | 九华路、规划支路 | 东侧 | 1M | 1.20 | 合建 | 广电 |
| 447 | 幸福路 | 工人电影院、天门大道 | 南侧 | 1M+1S | 2.11 | 合建 | 广电 |
| 448 | 秀山湖西二路 | 湖南路、体育路 | 东侧 | 1M | 0.74 | 合建 | 广电 |
| 449 | 秀山湖西一路 | 湖南路、体育路 | 东侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 广电 |
| 450 | 秀山路 | 星光大道、旅游大道 | 东侧 | 1M | 0.61 | 合建 | 广电 |
| 451 | 沿江大道 | 薛家凹、九华路 | 西侧 | 1M | 10.00 | 合建 | 广电 |
| 452 | 艳阳路 | 雨山路、南湖宾馆 | 东侧 | 1M | 1.00 | 合建 | 广电 |
| 453 | 阳湖路 | 平山路、湖西南路 | 南侧 | 1M+1S | 2.56 | 合建 | 广电 |
| 454 | 印山东路 | 慈湖河路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 2.45 | 合建 | 广电 |
| 455 | 印山路 | 江东大道、湖西路 | 南侧 | 1M+1S | 2.75 | 合建 | 广电 |
| 456 | 印山路 | 湖西南路、红旗南路 | 南侧 | 1M | 1.04 | 合建 | 广电 |
| 457 | 雨翠路 | 九华路、西塘路 | 东侧 | 1M | 0.67 | 合建 | 广电 |
| 458 | 雨山路 | 江东大道、红旗中路 | 北侧 | 2M+1S | 3.98 | 合建 | 广电 |
| 459 | 雨山路 | 江东大道、东环路 | 北侧 | 1M | 2.36 | 合建 | 广电 |
| 460 | 雨田路 | 青山路、梅山路 | 东侧 | 1M | 1.50 | 合建 | 广电 |
| 461 | 雨田路北段 | 青山路、梅山路 | 东侧 | 1M | 1.30 | 合建 | 广电 |
| 462 | 园桥路 | 葛阳路、天门大道 | 西侧 | 1M | 0.49 | 合建 | 广电 |
| 463 | 园中路 | 北环路、安东路 | 西侧 | 1M | 0.94 | 合建 | 广电 |
| 464 | 跃进路 | 健康路、葛羊路 | 西侧 | 1M | 0.35 | 合建 | 广电 |
| 465 | 重阳路 | 江东大道、佳山路 | 南侧 | 1M+1S | 0.78 | 合建 | 广电 |
| 466 | 朱然路 | 雨山路、花园路 | 东侧 | 1M | 0.44 | 合建 | 广电 |
| 467 | 朱然路 | 花园路、印山路 | 东侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 广电 |
| 468 | 朱然路二期 | 梅山路、青山路 | 东侧 | 1M | 1.40 | 合建 | 广电 |
| 469 | 紫霞路 | 雨山路、花雨路 | 东侧 | 1M+1S | 0.59 | 合建 | 广电 |
| 470 | 东湖路 | 泰山路、湖东南路 | 南侧 | 1M | 1.60 | 合建 | 广电 |
| 471 | 军民路 | 雨山东路、花园路 | 南侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 广电 |
| 472 | 霍里山大道 | 九华路、采石河路 | 东侧 | 1M | 1.40 | 合建 | 广电 |
| 473 | 诗城路 | 慈湖河、慈湖河路 | 南侧 | 1M | 1.20 | 合建 | 广电 |
| 474 | 园中路 | 园宁路 | 北侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 广电 |
| 475 | 东湖路3 | 太白大道、泰山路 | 南侧 | 1M | 0.28 | 合建 | 广电 |
| 476 | 秀山湖西二路 | 湖南路、体育路 | 东侧 | 1M | 0.74 | 合建 | 广电 |
| 477 | 秀山湖西二路2 | 旅游大道、星光大道 | 东侧 | 1M | 1.97 | 合建 | 广电 |
| 478 | 慈湖河路 | 九华路、梅山路 | 东侧 | 1M | 0.61 | 合建 | 广电 |
| 479 | 雨翠路 | 西塘路、康复公司 | 东侧 | 1M | 0.33 | 合建 | 广电 |
| 480 | 军民路2 | 东湖路、九华路 | 南侧 | 1M | 0.44 | 合建 | 广电 |
| 481 | 城建路 | 金鹰北环路、湖南路 | 西侧 | 1M | 0.15 | 合建 | 广电 |
| 482 | 开发区汇林路 | 湖东南路、平山路 | 南侧 | 1M | 0.45 | 合建 | 广电 |
| 483 | 前进路 | 新庄路、五担岗路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 广电 |
| 484 | 新庄路 | 雨山路、九华路 | 东侧 | 1M | 2.36 | 合建 | 广电 |
| 485 | 五担岗路 | 旅游大道、湖南东路 | 东侧 | 1M | 2.01 | 合建 | 广电 |
| 486 | 恒兴路 | 沿江大道、长江路口 | 南侧 | 1M | 0.58 | 合建 | 广电 |
| 487 | 联合西路 | 化工路、马和轮渡 | 北侧 | 1M | 3.65 | 合建 | 广电 |
| 488 | 青邮路 | 印山路、东湖路 | 东侧 | 1M | 0.63 | 合建 | 广电 |
| 489 | 微山路 | 花园路、印山路 | 东侧 | 1M | 0.78 | 合建 | 广电 |
| 490 | 锦绣路 | 霍里山大道、恒山路 | 南侧 | 1M | 0.70 | 合建 | 广电 |
| 491 | 站南路 | 新庄路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 1.10 | 合建 | 广电 |
| 492 | 东湖路 | 湖东路、康乐路 | 南侧 | 1M | 0.25 | 合建 | 广电 |
| 493 | 秀山路 | 五亩山路、陶甸路 | 东侧 | 1M | 0.40 | 合建 | 广电 |
| 494 | 前进路 | 五担岗路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 0.50 | 合建 | 广电 |
| 495 | 秀峰二路 | 五担岗路、霍里山大道 | 南侧 | 1M | 0.60 | 合建 | 广电 |
| 496 | 祈福路 | 沿江大道、祈福路 | 南侧 | 1M | 0.80 | 合建 | 广电 |
| 497 | 湖南路 | 高铁立交桥、往东 | 北侧 | 1M | 1.00 | 合建 | 广电 |
| 498 | 雨泽路 | 慈湖河路、微山路 | 南侧 | 1M | 0.30 | 合建 | 广电 |
| 499 | 钟山路 | 太白大道、湖西路 | 南侧 | 1M | 0.62 | 合建 | 广电 |
| 500 | 恒兴路 | 205国道、沿江大道 | 南侧 | 1M | 2.00 | 合建 | 广电 |
| 501 | 如愿路 | 九华路、牛褚路 | 东侧 | 1M | 1.90 | 合建 | 广电 |
| 502 | 梅山路 | 慈湖河路、平山路 | 北侧 | 1M | 1.94 | 合建 | 广电 |
| 503 | 采石河路 | 红旗路、205国道 | 南侧 | 1M+1S | 0.80 | 合建 | 广电 |
| 504 | 恒山路 | 湖南东路、秀山大道 | 东侧 | 1M | 1.00 | 合建 | 广电 |
| 505 | 湖西路 | 翠湖路、雨山路 | 东侧 | 1M | 1.20 | 合建 | 广电 |
| 506 | 红旗北路 | 花山路、江东大道 | 东侧 | 1M | 1.35 | 合建 | 广电 |
| 507 | 雨山西路 | 红旗路、雨翠路 | 南侧 | 1M | 0.96 | 合建 | 广电 |
| 508 | 红旗南路 | 雨山路、采石河路 | 西侧 | 1M+1S | 4.83 | 自建 | 广电 |
| 509 | 林里路 | 江东大道、慈湖河路 | 东侧 | 1M | 1.22 | 合建 | 广电 |
| 510 | 印山西路 | 红旗路、雨翠路 | 南侧 | 1M | 1.30 | 合建 | 广电 |
| 511 | 花山路 | 湖南路、湖北路 | 西侧 | 1M | 1.89 | 合建 | 广电 |
| 512 | 葛羊西路 | 湖东路、江东大道 | 南侧 | 1M | 1.48 | 合建 | 广电 |
| 513 | 葛羊中路 | 慈湖河路、葛羊路 | 南侧 | 1M | 0.56 | 合建 | 广电 |
| 514 | 葛羊东路 | 秀山路、华星路 | 南侧 | 1M | 1.45 | 合建 | 广电 |
| 515 | 花园路1 | 慈湖河路、丰收路 | 南侧 | 1M | 0.67 | 合建 | 广电 |
| 516 | 花园路2 | 江东大道、军民路 | 南侧 | 1M | 0.40 | 合建 | 广电 |
| 517 | 康乐路 | 雨山路、九华路 | 东侧 | 1M | 2.22 | 合建 | 广电 |
| 518 | 梅山西路 | 雨田路、雨翠路 | 南侧 | 1M | 0.67 | 合建 | 广电 |
| 519 | 九华中路 | 马向路、印山东路 | 东侧 | 1M | 1.35 | 合建 | 广电 |
| 520 | 湖北路 | 湖北路、旅游大道 | 南侧 | 1M | 1.04 | 合建 | 广电 |
| 521 | 联合路 | 宁芜公路、联合西路 | 北侧 | 1M | 2.79 | 合建 | 广电 |
| 522 | 牡丹江路 | 霍里山大道、泰山大道 | 北侧 | 1M | 3.10 | 合建 | 广电 |
| 523 | 陶甸路东段 | 现有管道、泰山大道 | 北侧 | 1M | 1.20 | 合建 | 广电 |
| 524 | 燕山路 | 银杏路、旅游大道 | 东侧 | 1M | 2.40 | 合建 | 广电 |
| 525 | 银杏大道东段 | 现有管道、泰山大道 | 北侧 | 1M | 1.10 | 合建 | 广电 |
| 526 | 长江路 | 幸福路、江边管道 | 西、南侧 | 1M | 1.80 | 合建 | 广电 |
| 527 | 合计 |  |  |  | 1005.88 |  |  |

附表3.5主干光缆交接箱汇总表

| 序号 | 光缆交接箱名称 | 经度 | 纬度 | 安装方式 | 容量（芯） | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新恒兴路光交 | 118.47149 | 31.72465 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 2 | 新马钢利民劳动服务公司光交 | 118.48184 | 31.71796 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 3 | 康乐家园光交 | 118.51284 | 31.66964 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 4 | 网络大学光交 | 118.51783 | 31.66536 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 5 | 跃进路光交 | 118.51574 | 31.70299 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 6 | 华电（湖北路）超市光交 | 118.50048 | 31.71064 | 室外墙壁 | 576 | 电信 |
| 7 | 碧溪丽景光交 | 118.50539 | 31.66674 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 8 | 金家庄检察院光交 | 118.49929 | 31.71893 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 9 | 马纺光交 | 118.49096 | 31.67565 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 10 | 联合路光交 | 118.50891 | 31.75399 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 11 | 青少年宫光交 | 118.49675 | 31.68068 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 12 | 长青路光交 | 118.48993 | 31.68994 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 13 | 西苑路光交 | 118.48428 | 31.68965 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 14 | 金泉路光交 | 118.48417 | 31.71929 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 15 | 慈湖街光交 | 118.50947 | 31.73843 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 16 | 雨山分局光交 | 118.49283 | 31.67585 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 17 | 红东村光交 | 118.51146 | 31.70304 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 18 | 沙塘路光交 | 118.49777 | 31.70197 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 19 | 康泰佳苑光交 | 118.49443 | 31.66886 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 20 | 瑞慈公司光交 | 118.49252 | 31.64642 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 21 | 安工大东校区光交 | 118.54953 | 31.67211 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 22 | 林里路光交 | 118.52077 | 31.72904 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 23 | 雨山四村光交 | 118.49096 | 31.68723 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 24 | 花山工业园光交 | 118.55954 | 31.71914 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 25 | 医药公司光交 | 118.50295 | 31.64636 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 26 | 人民银行光交 | 118.49916 | 31.65138 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 27 | 宁芜路光交 | 118.49771 | 31.71826 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 28 | 公交公司光交 | 118.50215 | 31.70757 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 29 | 花山分局光交 | 118.50596 | 31.69054 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 30 | 马钢医院光交 | 118.50477 | 31.70898 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 31 | 宝龙光交 | 118.50538 | 31.67495 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 32 | 城建路光交 | 118.50288 | 31.70455 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 33 | 珍珠园三村光交 | 118.49937 | 31.67656 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 34 | 桃花村光交 | 118.50809 | 31.68123 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 35 | 聋哑学校光交 | 118.51665 | 31.67543 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 36 | 江东大道光交 | 118.51942 | 31.68291 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 37 | 国土局光交 | 118.49862 | 31.66554 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 38 | 九华路光交 | 118.50314 | 31.56586 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 39 | 马钢技校光交 | 118.51772 | 31.68675 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 40 | 梨园光交 | 118.51141 | 31.67752 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 41 | 华联光交 | 118.50045 | 31.71061 | 室外墙壁 | 576 | 电信 |
| 42 | 和菱公司光交 | 118.48126 | 31.63834 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 43 | 银河证券光交 | 118.51236 | 31.68619 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 44 | 烟草公司光交 | 118.52867 | 31.67556 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 45 | 南湖光交 | 118.50161 | 31.68513 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 46 | 团结村光交 | 118.50525 | 31.71645 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 47 | 永泰家园光交 | 118.47323 | 31.68376 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 48 | 特殊教育学校光交 | 118.55013 | 31.70015 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 49 | 东晖花园光交 | 118.51812 | 31.69894 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 50 | 鑫福家园光交 | 118.52946 | 31.65534 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 51 | 钢城花园二村28栋光交 | 118.48673 | 31.66724 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 52 | 东城花园光交 | 118.53235 | 31.68668 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 53 | 朝辉东方城光交 | 118.52752 | 31.68481 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 54 | 东方翡翠光交 | 118.52724 | 31.66033 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 55 | 金瑞新城光交 | 118.52134 | 31.72396 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 56 | 新岗四村光交 | 118.50923 | 31.67922 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 57 | 梅花园光交 | 118.51633 | 31.67934 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 58 | 丰收村光交 | 118.53162 | 31.69538 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 59 | 新采石局宋山光交 | 118.46132 | 31.65915 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 60 | 杨家山路口光交 | 118.48927 | 31.72003 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 61 | 东湖路光交 | 118.48232 | 31.66017 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 62 | 泰和文苑光交 | 118.70674 | 31.51763 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 63 | 市政处光交 | 118.52153 | 31.70363 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 64 | 祥龙宾馆光交 | 118.48211 | 31.66543 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 65 | 安民路光交 | 118.47964 | 31.66991 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 66 | 湖南东路光交 | 118.68631 | 31.55271 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 67 | 甬兴公司光交 | 118.47430 | 31.66542 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 68 | 在水一方光交 | 118.48122 | 31.67542 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 69 | 雨山中路光交 | 118.50136 | 31.67531 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 70 | 长途车站光交 | 118.49619 | 31.70662 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 71 | 车站路光交 | 118.50113 | 31.70817 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 72 | 解放路光交 | 118.50087 | 31.70643 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 73 | 竹园路光交 | 118.50477 | 31.70177 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 74 | 中沙路光交 | 118.50018 | 31.70211 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 75 | 鸿泰光交 | 118.50020 | 31.69972 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 76 | 万嘉颐园光交 | 118.52382 | 31.69364 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 77 | 东源美家乐光交 | 118.51817 | 31.69329 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 78 | 北环路口光交 | 118.75664 | 31.52534 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 79 | 佳达工业园光交 | 118.47539 | 31.65893 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 80 | 新风小区2号光交 | 118.48567 | 31.72356 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 81 | 小桃冲光交 | 118.55982 | 31.70084 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 82 | 向霍路光交 | 118.57681 | 31.70443 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 83 | 马钢宾馆光交 | 118.49342 | 31.68975 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 84 | 国家安全局光交 | 118.49547 | 31.68396 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 85 | 八一大院光交 | 118.49581 | 31.67375 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 86 | 联农路光交 | 118.60969 | 31.72612 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 87 | 富园店光交 | 118.48903 | 31.69547 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 88 | 车管所光交 | 118.55953 | 31.71911 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 89 | 三台路光交 | 118.48316 | 31.69638 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 90 | 党员电教中心光交 | 118.49285 | 31.68061 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 91 | 曙光路2号光交 | 118.50684 | 31.72821 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 92 | 南方嘉园光交 | 118.51685 | 31.71973 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 93 | 东方明珠光交 | 118.51886 | 31.70912 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 94 | 快捷物流光交 | 118.55462 | 31.71967 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 95 | 新亚光交 | 118.50665 | 31.68655 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 96 | 牛渚路光交 | 118.46175 | 31.67062 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 97 | 雨韵路光交 | 118.52916 | 31.65895 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 98 | 永乐路光交 | 118.46891 | 31.64328 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 99 | 采石一中光交 | 118.46576 | 31.64961 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 100 | 卫生大厦光交 | 118.51177 | 31.67561 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 101 | 纺东新村光交 | 118.49285 | 31.67394 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 102 | 马钢公积金光交 | 118.49442 | 31.66557 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 103 | 万达光交 | 118.49899 | 31.65992 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 104 | 新工房光交 | 118.48114 | 31.72334 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 105 | 汤阳村光交 | 118.47913 | 31.65553 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 106 | 东方翡翠光交1 | 118.52714 | 31.66075 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 107 | 水利局光交 | 118.51720 | 31.66921 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 108 | 九缘城市光交 | 118.51012 | 31.69922 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 109 | 矿院光交 | 118.50607 | 31.69962 | 室外架空 | 576 | 电信 |
| 110 | 秀山信达城光交 | 118.54995 | 31.69432 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 111 | 金湖湾新城光交 | 118.55879 | 31.69590 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 112 | 建材二厂光交 | 118.52758 | 31.66636 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 113 | 建中光交 | 118.52111 | 31.66561 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 114 | 中级法院光交 | 118.52164 | 31.67553 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 115 | 外国语学校光交 | 118.50495 | 31.69594 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 116 | 绿洲花园光交 | 118.51067 | 31.71359 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 117 | 新佳山乡光交 | 118.51876 | 31.65318 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 118 | 平山新村光交 | 118.50859 | 31.67073 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 119 | 霍里镇政府光交 | 118.57369 | 31.69996 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 120 | 金安花园光交 | 118.50756 | 31.71728 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 121 | 马钢体育场光交 | 118.49256 | 31.71884 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 122 | 欧尚超市光交 | 118.51865 | 31.67208 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 123 | 贵都花园光交 | 118.51323 | 31.66712 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 124 | 马钢饭店光交 | 118.48187 | 31.68652 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 125 | 福昌工业园光交 | 118.49183 | 31.64234 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 126 | 江南御花园光交 | 118.51835 | 31.65694 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 127 | 昭明派出所光交 | 118.52578 | 31.72047 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 128 | 银河湾光交 | 118.51034 | 31.65148 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 129 | 伟星蓝山光交 | 118.54384 | 31.67376 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 130 | 晨光花园光交 | 118.50585 | 31.64221 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 131 | 达观天下光交 | 118.54654 | 31.66269 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 132 | 御景园光交 | 118.56194 | 31.66749 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 133 | 马钢中板厂光交 | 118.47541 | 31.68613 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 134 | 朝辉东方城1光交 | 118.53393 | 31.67563 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 135 | 瑞祥花园光交 | 118.52753 | 31.67343 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 136 | 菊园路与花山路口光交 | 118.52162 | 31.68255 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 137 | 蓬莱路光交 | 118.52389 | 31.69825 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 138 | 印山东路光交 | 118.53213 | 31.66527 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 139 | 玉兰园光交 | 118.51281 | 31.67928 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 140 | 幸福路局局前光交 | 118.47895 | 31.72107 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 141 | 花和佳苑光交 | 118.53261 | 31.70372 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 142 | 金鹰光交 | 118.50468 | 31.68739 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 143 | 沿江大道光交 | 118.46056 | 31.71652 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 144 | 采石河路光交 | 118.51697 | 31.63656 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 145 | 金桥雅苑光交 | 118.53148 | 31.71210 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 146 | 丰收佳苑光交 | 118.54945 | 31.71064 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 147 | 陶甸路光交 | 118.55457 | 31.71706 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 148 | 湖西路7号光交 | 118.49261 | 31.68597 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 149 | 师范高等专科学校光交 | 118.49253 | 31.65766 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 150 | 市政广场光交 | 118.49901 | 31.66921 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 151 | 五担岗路光交 | 118.54618 | 31.68669 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 152 | 安冶光交 | 118.49261 | 31.66267 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 153 | 长江路2号光交 | 118.47419 | 31.73012 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 154 | 三匹马2号光交 | 118.50898 | 31.74587 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 155 | 老庄村光交 | 118.48274 | 31.68007 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 156 | 磁山光交 | 118.54479 | 31.65477 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 157 | 公元皇府光交 | 118.50459 | 31.66275 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 158 | 博望三杨路口光交 | 118.84652 | 31.56126 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 159 | 博望镇东工业园(东)光交 | 118.85835 | 31.56237 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 160 | 博望镇东工业园(北)光交 | 118.85283 | 31.57447 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 161 | 博望红旗路光交 | 118.84291 | 31.56410 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 162 | 博望刀刃模具城光交 | 118.82195 | 31.56166 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 163 | 博迟路口新光交 | 118.82983 | 31.56412 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 164 | 博望平桥P017处光交 | 118.85352 | 31.56276 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 165 | 桥头新设光交 | 118.83817 | 31.56086 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 166 | 博望工业中路光交 | 118.85854 | 31.56524 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 167 | 博望创业路光交 | 118.81340 | 31.55854 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 168 | 新博联心光交 | 118.77504 | 31.55694 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 169 | 新博街道(局前)光交 | 118.79695 | 31.55978 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 170 | 新博招呼站光交 | 118.80141 | 31.57339 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 171 | 大溪裕溪路口光交 | 118.85129 | 31.55574 | 室外落地 | 576 | 电信 |
| 172 | 当涂博望1/GJ007 | 118.82307 | 31.56028 | 落地 | 576 | 移动 |
| 173 | 当涂丹阳1光交/GJ005 | 118.77111 | 31.60251 | 落地 | 576 | 移动 |
| 174 | 马鞍山御景园（整改）2/GJ001 | 118.55994 | 31.66977 | 落地 | 576 | 移动 |
| 175 | 马鞍山印山东路/GJ001 | 118.52716 | 31.66469 | 落地 | 576 | 移动 |
| 176 | 马鞍山西塘2/GJ403 | 118.54403 | 31.64691 | 落地 | 576 | 移动 |
| 177 | 马鞍山朝晖首府光交1/GJ004 | 118.51372 | 31.67595 | 落地 | 576 | 移动 |
| 178 | 马鞍山朝晖首府光交1/GJ003 | 118.51761 | 31.66926 | 落地 | 576 | 移动 |
| 179 | 马鞍山幸福2/GJ003 | 118.45165 | 31.69726 | 落地 | 576 | 移动 |
| 180 | 马鞍山幸福2/GJ001 | 118.46547 | 31.72483 | 落地 | 576 | 移动 |
| 181 | 马鞍山幸福2/GJ002 | 118.45942 | 31.71502 | 落地 | 576 | 移动 |
| 182 | 马鞍山永泰家园1/GJ002 | 118.47962 | 31.69259 | 落地 | 576 | 移动 |
| 183 | 马鞍山永泰家园1/GJ001 | 118.47566 | 31.68614 | 落地 | 576 | 移动 |
| 184 | 马鞍山永泰家园1/GJ003 | 118.48265 | 31.69628 | 落地 | 576 | 移动 |
| 185 | 马鞍山永泰家园2/GJ003 | 118.46303 | 31.66022 | 落地 | 576 | 移动 |
| 186 | 马鞍山永泰家园2/GJ002 | 118.46889 | 31.67748 | 落地 | 576 | 移动 |
| 187 | 马鞍山永泰家园2/GJ001 | 118.47279 | 31.68293 | 落地 | 576 | 移动 |
| 188 | 马鞍山永泰家园1/GJ004 | 118.48661 | 31.70147 | 落地 | 576 | 移动 |
| 189 | 马鞍山西塘4/GJ004 | 118.51293 | 31.66560 | 落地 | 576 | 移动 |
| 190 | 马鞍山西塘4/GJ003 | 118.50414 | 31.66563 | 落地 | 576 | 移动 |
| 191 | 马鞍山西塘3/GJ007 | 118.49307 | 31.65387 | 落地 | 576 | 移动 |
| 192 | 马鞍山西塘3/GJ008 | 118.49880 | 31.65281 | 落地 | 576 | 移动 |
| 193 | 马鞍山西塘4/GJ008 | 118.51915 | 31.65571 | 落地 | 576 | 移动 |
| 194 | 马鞍山西塘3/GJ004 | 118.48389 | 31.63705 | 落地 | 576 | 移动 |
| 195 | 马鞍山西塘4/GJ001 | 118.49889 | 31.66202 | 落地 | 576 | 移动 |
| 196 | 马鞍山西塘4/GJ002 | 118.50058 | 31.66556 | 落地 | 576 | 移动 |
| 197 | 马鞍山西塘4/GJ005 | 118.51778 | 31.66563 | 落地 | 576 | 移动 |
| 198 | 马鞍山西塘4/GJ006 | 118.52278 | 31.66555 | 落地 | 576 | 移动 |
| 199 | 马鞍山西塘3/GJ006 | 118.49241 | 31.64733 | 落地 | 576 | 移动 |
| 200 | 马鞍山三姚3/GJ004 | 118.53788 | 31.68657 | 落地 | 576 | 移动 |
| 201 | 马鞍山三姚3/GJ005 | 118.54933 | 31.68652 | 落地 | 576 | 移动 |
| 202 | 马鞍山三姚3/GJ006 | 118.54545 | 31.67920 | 落地 | 576 | 移动 |
| 203 | 马鞍山西塘3/GJ002 | 118.50212 | 31.63665 | 落地 | 576 | 移动 |
| 204 | 马鞍山汇成1/GJ005 | 118.51360 | 31.70327 | 落地 | 576 | 移动 |
| 205 | 马鞍山三姚3/GJ003 | 118.53246 | 31.68655 | 落地 | 576 | 移动 |
| 206 | 马鞍山东城2/GJ004 | 118.52748 | 31.70305 | 落地 | 576 | 移动 |
| 207 | 马鞍山汇成1/GJ001 | 118.52334 | 31.70304 | 落地 | 576 | 移动 |
| 208 | 马鞍山东城2/GJ006 | 118.54972 | 31.69921 | 落地 | 576 | 移动 |
| 209 | 马鞍山汇成1/GJ006 | 118.51790 | 31.70364 | 落地 | 576 | 移动 |
| 210 | 马鞍山西塘3/GJ001 | 118.50413 | 31.64552 | 落地 | 576 | 移动 |
| 211 | 马鞍山三姚3/GJ002 | 118.52737 | 31.68446 | 落地 | 576 | 移动 |
| 212 | 马鞍山东城2/GJ007 | 118.54962 | 31.69183 | 落地 | 576 | 移动 |
| 213 | 马鞍山西塘3/GJ003 | 118.49282 | 31.63528 | 落地 | 576 | 移动 |
| 214 | 马鞍山汇成1/GJ002 | 118.52384 | 31.69917 | 落地 | 576 | 移动 |
| 215 | 马鞍山汇成1/GJ004 | 118.51895 | 31.69397 | 落地 | 576 | 移动 |
| 216 | 马鞍山西塘3/GJ005 | 118.48320 | 31.64745 | 落地 | 576 | 移动 |
| 217 | 马鞍山东城2/GJ003 | 118.52753 | 31.69877 | 落地 | 576 | 移动 |
| 218 | 马鞍山东城2/GJ001 | 118.53164 | 31.68836 | 落地 | 576 | 移动 |
| 219 | 马鞍山东城2/GJ002 | 118.52746 | 31.69454 | 落地 | 576 | 移动 |
| 220 | 马鞍山三姚3/GJ001 | 118.52749 | 31.67707 | 落地 | 576 | 移动 |
| 221 | 马鞍山东城2/GJ005 | 118.53514 | 31.70381 | 落地 | 576 | 移动 |
| 222 | 马鞍山汇成1/GJ003 | 118.52386 | 31.69391 | 落地 | 576 | 移动 |
| 223 | 马鞍山西塘4/GJ007 | 118.52714 | 31.66007 | 落地 | 576 | 移动 |
| 224 | 马鞍山和平2/GJ004 | 118.49886 | 31.70676 | 落地 | 576 | 移动 |
| 225 | 马鞍山博望2/GJ002 | 118.82134 | 31.56263 | 落地 | 576 | 移动 |
| 226 | 马鞍山博望2/GJ004 | 118.83253 | 31.56431 | 落地 | 576 | 移动 |
| 227 | 马鞍山博望2/GJ005 | 118.83565 | 31.56432 | 落地 | 576 | 移动 |
| 228 | 马鞍山博望2/GJ001 | 118.81333 | 31.56528 | 落地 | 576 | 移动 |
| 229 | 马鞍山博望2/GJ003 | 118.83004 | 31.56402 | 落地 | 576 | 移动 |
| 230 | 马鞍山西塘GJ001/GJ001 | 118.50985 | 31.65174 | 落地 | 576 | 移动 |
| 231 | 马鞍山西塘GJ002/GJ001 | 118.51101 | 31.65571 | 落地 | 576 | 移动 |
| 232 | 马鞍山平桥/GJ001 | 118.86484 | 31.56176 | 落地 | 576 | 移动 |
| 233 | 马鞍山朝晖首府光交1/GJ001 | 118.52222 | 31.67556 | 落地 | 576 | 移动 |
| 234 | 马鞍山朝晖首府光交1/GJ002 | 118.52250 | 31.67047 | 落地 | 576 | 移动 |
| 235 | 马鞍山和平楼4/GJ004 | 118.50050 | 31.69955 | 落地 | 576 | 移动 |
| 236 | 马鞍山和平楼4/GJ001 | 118.49584 | 31.69961 | 落地 | 576 | 移动 |
| 237 | 马鞍山和平楼4/GJ005 | 118.49531 | 31.69966 | 落地 | 576 | 移动 |
| 238 | 马鞍山和平楼4/GJ002 | 118.50491 | 31.69951 | 落地 | 576 | 移动 |
| 239 | 马鞍山和平楼4/GJ003 | 118.50464 | 31.69977 | 落地 | 576 | 移动 |
| 240 | 马鞍山三姚2/GJ006 | 118.53763 | 31.67475 | 落地 | 576 | 移动 |
| 241 | 马鞍山三姚2/GJ004 | 118.53882 | 31.66188 | 落地 | 576 | 移动 |
| 242 | 马鞍山三姚2/GJ007 | 118.53650 | 31.67479 | 落地 | 576 | 移动 |
| 243 | 马鞍山三姚2/GJ002 | 118.52749 | 31.66592 | 落地 | 576 | 移动 |
| 244 | 马鞍山三姚2/GJ001 | 118.52754 | 31.67695 | 落地 | 576 | 移动 |
| 245 | 马鞍山三姚2/GJ005 | 118.54622 | 31.65924 | 落地 | 576 | 移动 |
| 246 | 马鞍山三姚2/GJ003 | 118.53593 | 31.66371 | 落地 | 576 | 移动 |
| 247 | 马鞍山平桥1/GJ004 | 118.83923 | 31.56090 | 落地 | 576 | 移动 |
| 248 | 马鞍山惠和2/GJ001 | 118.48328 | 31.68765 | 落地 | 576 | 移动 |
| 249 | 马鞍山平桥1/GJ001 | 118.82258 | 31.56052 | 落地 | 576 | 移动 |
| 250 | 马鞍山惠和2/GJ004 | 118.48872 | 31.69651 | 落地 | 576 | 移动 |
| 251 | 马鞍山平桥1/GJ005 | 118.85633 | 31.57879 | 落地 | 576 | 移动 |
| 252 | 马鞍山平桥1/GJ006 | 118.81929 | 31.58146 | 落地 | 576 | 移动 |
| 253 | 马鞍山惠和2/GJ002 | 118.48463 | 31.69112 | 落地 | 576 | 移动 |
| 254 | 马鞍山惠和2/GJ005 | 118.49013 | 31.69461 | 落地 | 576 | 移动 |
| 255 | 马鞍山平桥1/GJ002 | 118.81277 | 31.55898 | 落地 | 576 | 移动 |
| 256 | 马鞍山惠和2/GJ007 | 118.49035 | 31.68704 | 落地 | 576 | 移动 |
| 257 | 马鞍山惠和2/GJ008 | 118.48622 | 31.68662 | 落地 | 576 | 移动 |
| 258 | 马鞍山惠和2/GJ006 | 118.49292 | 31.69123 | 落地 | 576 | 移动 |
| 259 | 马鞍山和平楼3/GJ001 | 118.49998 | 31.71232 | 落地 | 576 | 移动 |
| 260 | 马鞍山和平楼3/GJ004 | 118.51304 | 31.72655 | 落地 | 576 | 移动 |
| 261 | 马鞍山湖东4/GJ003 | 118.51889 | 31.67851 | 落地 | 576 | 移动 |
| 262 | 马鞍山湖东4/GJ006 | 118.50498 | 31.67172 | 落地 | 576 | 移动 |
| 263 | 马鞍山和平楼3/GJ005 | 118.51866 | 31.71736 | 落地 | 576 | 移动 |
| 264 | 马鞍山湖东4/GJ002 | 118.51254 | 31.67881 | 落地 | 576 | 移动 |
| 265 | 马鞍山和平楼3/GJ006 | 118.51916 | 31.70692 | 落地 | 576 | 移动 |
| 266 | 马鞍山湖东4/GJ004 | 118.51328 | 31.66871 | 落地 | 576 | 移动 |
| 267 | 马鞍山湖东4/GJ005 | 118.50952 | 31.66868 | 落地 | 576 | 移动 |
| 268 | 马鞍山湖东4/GJ001 | 118.50576 | 31.67877 | 落地 | 576 | 移动 |
| 269 | 马鞍山湖东4/GJ007 | 118.50499 | 31.67605 | 落地 | 576 | 移动 |
| 270 | 马鞍山湖东5/GJ002 | 118.50510 | 31.69057 | 落地 | 576 | 移动 |
| 271 | 马鞍山湖东5/GJ003 | 118.50516 | 31.69515 | 落地 | 576 | 移动 |
| 272 | 马鞍山湖东5/GJ007 | 118.51064 | 31.68659 | 落地 | 576 | 移动 |
| 273 | 马鞍山湖东5/GJ004 | 118.50529 | 31.69900 | 落地 | 576 | 移动 |
| 274 | 马鞍山湖东5/GJ008 | 118.50934 | 31.68133 | 落地 | 576 | 移动 |
| 275 | 马鞍山和平楼3/GJ008 | 118.50503 | 31.70646 | 落地 | 576 | 移动 |
| 276 | 马鞍山湖东5/GJ001 | 118.50574 | 31.68548 | 落地 | 576 | 移动 |
| 277 | 马鞍山和平楼3/GJ007 | 118.51298 | 31.70687 | 落地 | 576 | 移动 |
| 278 | 马鞍山湖东4/GJ008 | 118.50508 | 31.67817 | 落地 | 576 | 移动 |
| 279 | 马鞍山湖东5/GJ006 | 118.51136 | 31.69742 | 落地 | 576 | 移动 |
| 280 | 马鞍山和平楼3/GJ003 | 118.50359 | 31.72349 | 落地 | 576 | 移动 |
| 281 | 马鞍山湖东5/GJ005 | 118.50917 | 31.70079 | 落地 | 576 | 移动 |
| 282 | 马鞍山鹊桥4/GJ001 | 118.48772 | 31.67538 | 落地 | 576 | 移动 |
| 283 | 马鞍山鹊桥4/GJ006 | 118.49305 | 31.67810 | 落地 | 576 | 移动 |
| 284 | 马鞍山鹊桥4/GJ002 | 118.48329 | 31.67681 | 落地 | 576 | 移动 |
| 285 | 马鞍山鹊桥4/GJ005 | 118.49300 | 31.68382 | 落地 | 576 | 移动 |
| 286 | 马鞍山鹊桥4/GJ007 | 118.49310 | 31.67733 | 落地 | 576 | 移动 |
| 287 | 马鞍山鹊桥4/GJ004 | 118.48026 | 31.68413 | 落地 | 576 | 移动 |
| 288 | 马鞍山鹊桥4/GJ003 | 118.48190 | 31.67877 | 落地 | 576 | 移动 |
| 289 | 马鞍山剑桥公馆576/GJ001 | 118.50898 | 31.70118 | 落地 | 576 | 移动 |
| 290 | 马鞍山平桥/GJ005 | 118.85633 | 31.57876 | 落地 | 576 | 移动 |
| 291 | 马鞍山和平楼3/GJ002 | 118.50107 | 31.71675 | 落地 | 576 | 移动 |
| 292 | 马鞍山鹊桥3/GJ006 | 118.49355 | 31.66560 | 落地 | 576 | 移动 |
| 293 | 马鞍山鹊桥3/GJ008 | 118.48811 | 31.66947 | 落地 | 576 | 移动 |
| 294 | 马鞍山鹊桥3/GJ001 | 118.48290 | 31.67265 | 落地 | 576 | 移动 |
| 295 | 马鞍山鹊桥3/GJ003 | 118.48292 | 31.66078 | 落地 | 576 | 移动 |
| 296 | 马鞍山鹊桥3/GJ004 | 118.49291 | 31.65469 | 落地 | 576 | 移动 |
| 297 | 马鞍山鹊桥3/GJ007 | 118.49029 | 31.66752 | 落地 | 576 | 移动 |
| 298 | 马鞍山鹊桥3/GJ002 | 118.48325 | 31.66662 | 落地 | 576 | 移动 |
| 299 | 马鞍山鹊桥3/GJ005 | 118.49297 | 31.66110 | 落地 | 576 | 移动 |
| 300 | 马鞍山惠和2/GJ003 | 118.48669 | 31.69398 | 落地 | 576 | 移动 |
| 301 | 马鞍山秀山1/GJ006 | 118.56962 | 31.69949 | 落地 | 576 | 移动 |
| 302 | 马鞍山秀山2/GJ004 | 118.55019 | 31.69387 | 落地 | 576 | 移动 |
| 303 | 马鞍山秀山1/GJ001 | 118.54939 | 31.70558 | 落地 | 576 | 移动 |
| 304 | 马鞍山秀山1/GJ003 | 118.55459 | 31.71680 | 落地 | 576 | 移动 |
| 305 | 马鞍山秀山1/GJ002 | 118.54936 | 31.71450 | 落地 | 576 | 移动 |
| 306 | 马鞍山秀山1/GJ004 | 118.56133 | 31.71674 | 落地 | 576 | 移动 |
| 307 | 马鞍山秀山2/GJ002 | 118.57453 | 31.68636 | 落地 | 576 | 移动 |
| 308 | 马鞍山秀山2/GJ001 | 118.57862 | 31.68719 | 落地 | 576 | 移动 |
| 309 | 马鞍山秀山1/GJ005 | 118.58034 | 31.70373 | 落地 | 576 | 移动 |
| 310 | 马鞍山秀山2/GJ003 | 118.55024 | 31.68746 | 落地 | 576 | 移动 |
| 311 | 马鞍山鹊桥环2/GJ006 | 118.48801 | 31.67448 | 落地 | 576 | 移动 |
| 312 | 马鞍山西塘2光交/GJ005 | 118.51704 | 31.65556 | 落地 | 576 | 移动 |
| 313 | 马鞍山当涂博望1光交/GJ003 | 118.85039 | 31.56395 | 落地 | 576 | 移动 |
| 314 | 马鞍山当涂博望1/GJ001 | 118.81354 | 31.55847 | 落地 | 576 | 移动 |
| 315 | 马鞍山博望1/GJ002 | 118.85170 | 31.56303 | 落地 | 576 | 移动 |
| 316 | 马鞍山映翠1光交/GJ004 | 118.46534 | 31.64921 | 落地 | 576 | 移动 |
| 317 | 马鞍山映翠1光交/GJ005 | 118.47517 | 31.66519 | 落地 | 576 | 移动 |
| 318 | 马鞍山南方1光交/GJ003 | 118.51914 | 31.71223 | 落地 | 576 | 移动 |
| 319 | 马鞍山湖东2光交/GJ007 | 118.50480 | 31.67471 | 落地 | 576 | 移动 |
| 320 | 马鞍山西塘2光交/GJ004 | 118.52731 | 31.65724 | 落地 | 576 | 移动 |
| 321 | 马鞍山西塘1光交/GJ002 | 118.49035 | 31.63865 | 落地 | 576 | 移动 |
| 322 | 马鞍山鹊桥2光交/GJ004 | 118.48232 | 31.66442 | 落地 | 576 | 移动 |
| 323 | 马鞍山西塘2光交/GJ001 | 118.49865 | 31.66415 | 落地 | 576 | 移动 |
| 324 | 马鞍山三姚1光交/GJ004 | 118.54616 | 31.67383 | 落地 | 576 | 移动 |
| 325 | 马鞍山三姚1光交/GJ002 | 118.52742 | 31.68678 | 落地 | 576 | 移动 |
| 326 | 马鞍山湖东1光交/GJ001 | 118.50499 | 31.68888 | 落地 | 576 | 移动 |
| 327 | 马鞍山鹊桥1/GJ001 | 118.48277 | 31.67947 | 落地 | 576 | 移动 |
| 328 | 马鞍山和平1光交/GJ004 | 118.50535 | 31.70551 | 落地 | 576 | 移动 |
| 329 | 马鞍山和平2光交/GJ002 | 118.49846 | 31.69911 | 落地 | 576 | 移动 |
| 330 | 马鞍山和平1光交/GJ001 | 118.50746 | 31.72894 | 落地 | 576 | 移动 |
| 331 | 马鞍山幸福1光交/GJ001 | 118.47999 | 31.72190 | 落地 | 576 | 移动 |
| 332 | 马鞍山鹊桥1/GJ002 | 118.48278 | 31.68565 | 落地 | 576 | 移动 |
| 333 | 马鞍山幸福1光交/GJ005 | 118.48251 | 31.71802 | 落地 | 576 | 移动 |
| 334 | 马鞍山和平1光交02/GJ002 | 118.51692 | 31.71976 | 落地 | 576 | 移动 |
| 335 | 马鞍山西塘1光交/GJ001 | 118.50408 | 31.64244 | 落地 | 576 | 移动 |
| 336 | 马鞍山映翠1光交/GJ002 | 118.47479 | 31.63533 | 落地 | 576 | 移动 |
| 337 | 马鞍山西塘2光交/GJ003 | 118.52339 | 31.66464 | 落地 | 576 | 移动 |
| 338 | 马鞍山鹊桥1光交04/GJ004 | 118.49394 | 31.67632 | 落地 | 576 | 移动 |
| 339 | 马鞍山鹊桥2光交/GJ002 | 118.48802 | 31.66885 | 落地 | 576 | 移动 |
| 340 | 工贸学院光交/GJ001 | 118.55297 | 31.67189 | 落地 | 576 | 移动 |
| 341 | 马鞍山三姚1光交/GJ003 | 118.54596 | 31.67380 | 落地 | 576 | 移动 |
| 342 | 马鞍山湖东1光交/GJ005 | 118.51775 | 31.68667 | 落地 | 576 | 移动 |
| 343 | 马鞍山湖东3光交/GJ004 | 118.52556 | 31.67593 | 落地 | 576 | 移动 |
| 344 | 马鞍山和平1光交/GJ003 | 118.51717 | 31.70667 | 落地 | 576 | 移动 |
| 345 | 马鞍山和平1光交/GJ005 | 118.50030 | 31.71066 | 落地 | 576 | 移动 |
| 346 | 马鞍山幸福1光交/GJ004 | 118.49363 | 31.71501 | 落地 | 576 | 移动 |
| 347 | 马鞍山三姚1光交/GJ001 | 118.51374 | 31.67938 | 落地 | 576 | 移动 |
| 348 | 马鞍山湖东2光交/GJ004 | 118.51482 | 31.69315 | 落地 | 576 | 移动 |
| 349 | 马鞍山鹊桥2光交/GJ003 | 118.47501 | 31.66067 | 落地 | 576 | 移动 |
| 350 | 职业技术学院光交/GJ002 | 118.55941 | 31.66817 | 落地 | 576 | 移动 |
| 351 | 马鞍山鹊桥1光交/GJ005 | 118.49014 | 31.67551 | 落地 | 576 | 移动 |
| 352 | 马鞍山湖东3光交/GJ002 | 118.51069 | 31.68142 | 落地 | 576 | 移动 |
| 353 | 马鞍山东城1/GJ003 | 118.52847 | 31.70337 | 落地 | 576 | 移动 |
| 354 | 马鞍山湖东1光交/GJ003 | 118.50913 | 31.70074 | 落地 | 576 | 移动 |
| 355 | 马鞍山慈湖1光交/GJ001 | 118.50898 | 31.75373 | 落地 | 576 | 移动 |
| 356 | 马鞍山南方1光交/GJ002 | 118.52591 | 31.71237 | 落地 | 576 | 移动 |
| 357 | 马鞍山慈湖1光交/GJ002 | 118.50926 | 31.74712 | 落地 | 576 | 移动 |
| 358 | 马鞍山湖东2光交/GJ005 | 118.51295 | 31.66857 | 落地 | 576 | 移动 |
| 359 | 马鞍山鹊桥2光交/GJ005 | 118.48335 | 31.66991 | 落地 | 576 | 移动 |
| 360 | 马鞍山鹊桥2光交/GJ001 | 118.49862 | 31.66899 | 落地 | 576 | 移动 |
| 361 | 马鞍山湖东2光交/GJ002 | 118.50533 | 31.67727 | 落地 | 576 | 移动 |
| 362 | 马鞍山湖东1光交/GJ004 | 118.51615 | 31.70160 | 落地 | 576 | 移动 |
| 363 | 马鞍山幸福1光交/GJ003 | 118.49261 | 31.71891 | 落地 | 576 | 移动 |
| 364 | 马鞍山西塘1光交/GJ003 | 118.48450 | 31.64240 | 落地 | 576 | 移动 |
| 365 | 马鞍山幸福1光交/GJ002 | 118.48746 | 31.72209 | 落地 | 576 | 移动 |
| 366 | 马鞍山映翠1光交/GJ003 | 118.46867 | 31.64231 | 落地 | 576 | 移动 |
| 367 | 马鞍山湖东2光交/GJ001 | 118.51059 | 31.67930 | 落地 | 576 | 移动 |
| 368 | 马鞍山湖东2光交/GJ006 | 118.50513 | 31.67047 | 落地 | 576 | 移动 |
| 369 | 马鞍山鹊桥1光交/GJ003 | 118.49282 | 31.68469 | 落地 | 576 | 移动 |
| 370 | 马鞍山和平2光交01/GJ001 | 118.50514 | 31.70186 | 落地 | 576 | 移动 |
| 371 | 马鞍山湖东1光交/GJ002 | 118.50524 | 31.69185 | 落地 | 576 | 移动 |
| 372 | 河海大学光交/GJ003 | 118.54650 | 31.66232 | 落地 | 576 | 移动 |
| 373 | 马鞍山东城1光交/GJ005 | 118.53234 | 31.68652 | 落地 | 576 | 移动 |
| 374 | 马鞍山映翠1光交/GJ001 | 118.47549 | 31.63505 | 落地 | 576 | 移动 |
| 375 | 马鞍山西塘2光交/GJ002 | 118.50608 | 31.66561 | 落地 | 576 | 移动 |
| 376 | 马鞍山惠和1/GJ001 | 118.48373 | 31.68986 | 落地 | 576 | 移动 |
| 377 | 马鞍山南方1光交/GJ001 | 118.52194 | 31.72908 | 落地 | 576 | 移动 |
| 378 | 马鞍山东城1光交01/GJ001 | 118.52771 | 31.69460 | 落地 | 576 | 移动 |
| 379 | 马鞍山和平2光交/GJ003 | 118.49339 | 31.70039 | 落地 | 576 | 移动 |
| 380 | 马鞍山湖东3光交/GJ003 | 118.50787 | 31.67549 | 落地 | 576 | 移动 |
| 381 | 马鞍山西塘1光交/GJ004 | 118.49291 | 31.64707 | 落地 | 576 | 移动 |
| 382 | 中加双语光交/GJ004 | 118.54963 | 31.67206 | 落地 | 576 | 移动 |
| 383 | 马鞍山湖东2光交/GJ003 | 118.51804 | 31.67494 | 落地 | 576 | 移动 |
| 384 | 马鞍山湖东1光交/GJ006 | 118.50953 | 31.68694 | 落地 | 576 | 移动 |
| 385 | 马鞍山东城1/GJ002 | 118.52732 | 31.68683 | 落地 | 576 | 移动 |
| 386 | 马鞍山东城1光交04/GJ001 | 118.54951 | 31.70129 | 落地 | 576 | 移动 |
| 387 | 马鞍山和平/GJ005 | 118.50120 | 31.71260 | 落地 | 576 | 移动 |
| 388 | 205收费站光交 | 118.52614 | 31.75587 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 389 | 576D光交-沙塘路朱家岗光交 | 118.49759 | 31.70619 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 390 | S1-1光交（汇翠名邸光交） | 118.49657 | 31.68615 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 391 | S12-1光交 | 118.51911 | 31.68647 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 392 | S14-1光交 | 118.52805 | 31.68051 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 393 | S14-2光交 | 118.54617 | 31.67313 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 394 | S16-2光交 | 118.48847 | 31.69597 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 395 | S17-1光交 | 118.49269 | 31.68395 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 396 | S17-2 | 118.48717 | 31.67530 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 397 | S4-1光交 | 118.49918 | 31.67486 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 398 | S4-3光交 | 118.48340 | 31.65627 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 399 | S6-2光交 | 118.49198 | 31.63566 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 400 | S6-3光交 | 118.48361 | 31.63659 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 401 | S9-1光交 | 118.50100 | 31.69952 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 402 | 安工大东校区光交 | 118.54976 | 31.67207 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 403 | 安工大南门光交 | 118.50568 | 31.69214 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 404 | 安粮城市广场光交(新建) | 118.54960 | 31.69424 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 405 | 八中光交 | 118.50513 | 31.70322 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 406 | 宝马光交 | 118.49743 | 31.64234 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 407 | 滨江郡光交 | 118.47547 | 31.63449 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 408 | 卜家庄光交 | 118.54166 | 31.70354 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 409 | 步行街光交 | 118.49660 | 31.67877 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 410 | 采石河东路光交 | 118.50630 | 31.63620 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 411 | 采石一中光交 | 118.46553 | 31.64862 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 412 | 残联光交 | 118.51851 | 31.67884 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 413 | 超山东路光交 | 118.50475 | 31.62586 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 414 | 超山西路光交 | 118.48859 | 31.62614 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 415 | 春晖光交 | 118.52752 | 31.66624 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 416 | 慈湖河路光交 | 118.52782 | 31.67402 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 417 | 慈湖马钢新区二站光交1 | 118.50149 | 31.73871 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 418 | 慈湖马钢新区二站光交2 | 118.49874 | 31.73156 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 419 | 慈湖马钢新区二站光交3 | 118.50908 | 31.73761 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 420 | 大治村光交 | 118.48330 | 31.68114 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 421 | 电大光交 | 118.51816 | 31.66545 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 422 | 东方城售楼部光交 | 118.52793 | 31.68352 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 423 | 东方明珠光交 | 118.51929 | 31.71575 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 424 | 东湖路光交 | 118.48286 | 31.66070 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 425 | 东南骨科光交 | 118.49303 | 31.64664 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 426 | 东苑光交 | 118.51891 | 31.70265 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 427 | 二十中光交 | 118.53474 | 31.70370 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 428 | 凡尔赛光交 | 118.50431 | 31.64233 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 429 | 丰收佳苑光交 | 118.55026 | 31.70743 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 430 | 丰收路光交 | 118.53580 | 31.68650 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 431 | 府前街光交 | 118.83583 | 31.56779 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 432 | 妇幼光交 | 118.51082 | 31.68473 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 433 | 富丽园光交 | 118.49077 | 31.69413 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 434 | 富桥宾馆光交 | 118.51282 | 31.66901 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 435 | 港澳燃气光交 | 118.85762 | 31.56203 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 436 | 歌剧院光交 | 118.50488 | 31.66543 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 437 | 格林春天光交 | 118.51892 | 31.66203 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 438 | 公安局光交 | 118.50525 | 31.69745 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 439 | 国际华城光交 | 118.52770 | 31.68679 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 440 | 合义S314路口光交 | 118.80328 | 31.54959 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 441 | 河海大学光交 | 118.54682 | 31.66410 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 442 | 恒大御景湾光交(新建) | 118.56263 | 31.69937 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 443 | 恒兴路与205交口光交 | 118.49678 | 31.71738 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 444 | 红太阳光交 | 118.49944 | 31.67551 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 445 | 湖东路营业厅光交 | 118.50495 | 31.68316 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 446 | 湖西路市场光交 | 118.49419 | 31.68069 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 447 | 花山工业园光交 | 118.56048 | 31.72072 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 448 | 花山美居 | 118.51808 | 31.69338 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 449 | 华菱汽车光交 | 118.49230 | 31.65531 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 450 | 华庭医院光交 | 118.50493 | 31.66948 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 451 | 汇成上东光交 | 118.51857 | 31.69909 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 452 | 霍里光交 | 118.57806 | 31.69983 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 453 | 霍里山大道光交 | 118.54928 | 31.68555 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 454 | 疾控中心光交 | 118.51884 | 31.66966 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 455 | 佳达工业园光交 | 118.47178 | 31.65870 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 456 | 佳山路光交 | 118.51118 | 31.67766 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 457 | 佳山乡 | 118.52680 | 31.65702 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 458 | 佳山小学光交 | 118.52706 | 31.65640 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 459 | 健康路光交 | 118.51827 | 31.70665 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 460 | 江南御花园光交 | 118.51894 | 31.65601 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 461 | 金湖湾光交(新建) | 118.55915 | 31.69414 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 462 | 金瑞酒店光交 | 118.52814 | 31.67605 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 463 | 金瑞小区光交 | 118.52478 | 31.72312 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 464 | 金山东路光交 | 118.50543 | 31.60878 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 465 | 开发区机房 | 118.49216 | 31.64347 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 466 | 康泰光交 | 118.49325 | 31.66524 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 467 | 康泰光交 | 118.49325 | 31.66524 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 468 | 科创二期光交 | 118.50346 | 31.64624 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 469 | 科创中心光交 | 118.48363 | 31.64649 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 470 | 立白光交 | 118.49154 | 31.75871 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 471 | 联合路光交 | 118.50903 | 31.75406 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 472 | 联通大厦 | 118.50068 | 31.67458 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 473 | 林里路光交 | 118.52329 | 31.72872 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 474 | 临川光交 | 118.74784 | 31.56428 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 475 | 聋哑学校光交 | 118.51620 | 31.67530 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 476 | 旅游大道光交 | 118.52706 | 31.70322 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 477 | 马卜路光交 | 118.51502 | 31.69287 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 478 | 马钢H型钢厂光交 | 118.46709 | 31.67484 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 479 | 马钢花园光交 | 118.48367 | 31.66555 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 480 | 马钢技校光交 | 118.51793 | 31.68653 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 481 | 牡丹卡部光交 | 118.49103 | 31.67539 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 482 | 南方嘉园光交 | 118.51735 | 31.71877 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 483 | 蓬莱路光交 | 118.52770 | 31.69867 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 484 | 平山路光交 | 118.50933 | 31.64576 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 485 | 前进村 | 118.54073 | 31.68740 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 486 | 前进村光交(新建) | 118.54090 | 31.68656 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 487 | 桥山路光交 | 118.52645 | 31.71187 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 488 | 鹊桥机房 | 118.48734 | 31.67188 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 489 | 人才市场光交 | 118.50497 | 31.67866 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 490 | 人行光交 | 118.49933 | 31.65352 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 491 | 人民医院光交 | 118.49736 | 31.69965 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 492 | 瑞慈新光交 | 118.50894 | 31.67557 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 493 | 赛纳河畔光交 | 118.49998 | 31.67815 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 494 | 山南小学光交 | 118.48855 | 31.66850 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 495 | 商业大厦光交 | 118.48344 | 31.68563 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 496 | 深业华府光交 | 118.49818 | 31.65584 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 497 | 十七冶光交 | 118.53181 | 31.67533 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 498 | 世茂壹品光交 | 118.51249 | 31.67272 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 499 | 水厂光交 | 118.50513 | 31.71245 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 500 | 司法局光交 | 118.50532 | 31.68818 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 501 | 松木山光交 | 118.52317 | 31.73544 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 502 | 松源宝石光交 | 118.49937 | 31.64949 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 503 | 特教学楼光交 | 118.55078 | 31.70126 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 504 | 特教学校光交(新建) | 118.54989 | 31.70111 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 505 | 天门山大道光交 | 118.50893 | 31.72972 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 506 | 天然春光交 | 118.85237 | 31.56619 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 507 | 天泽水岸光交 | 118.50436 | 31.65480 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 508 | 田园饭店光交 | 118.49314 | 31.68667 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 509 | 图书馆光交 | 118.50301 | 31.68316 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 510 | 土地局光交 | 118.49928 | 31.66598 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 511 | 万达光交 | 118.49922 | 31.66277 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 512 | 西湖花园光交 | 118.51901 | 31.69452 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 513 | 西苑路光交 | 118.48412 | 31.69011 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 514 | 向山加油站光交 | 118.57616 | 31.66785 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 515 | 新大新光交 | 118.48347 | 31.68652 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 516 | 新菊园路光交 | 118.51865 | 31.68274 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 517 | 星马光交 | 118.48839 | 31.65649 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 518 | 幸福广场光交 | 118.48545 | 31.72329 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 519 | 幸福路加油站光交 | 118.49316 | 31.71886 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 520 | 秀山光交 | 118.55892 | 31.69997 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 521 | 秀山湖光交(新建) | 118.56773 | 31.68569 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 522 | 秀山医院光交(新建) | 118.57894 | 31.68613 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 523 | 沿江大道光交 | 118.46339 | 31.65851 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 524 | 阳晨科技光交 | 118.51801 | 31.72863 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 525 | 阳湖路光交 | 118.47909 | 31.64221 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 526 | 映翠光交 | 118.47926 | 31.66521 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 527 | 咏春公寓光交 | 118.48368 | 31.67556 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 528 | 雨山工商局光交 | 118.49275 | 31.67929 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 529 | 雨山营业厅 | 118.48701 | 31.68602 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 530 | 雨山营业厅 | 118.48701 | 31.68602 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 531 | 御景园光交 | 118.56196 | 31.66706 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 532 | 跃进路光交 | 118.51065 | 31.71312 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 533 | 长流光交 | 118.85908 | 31.55755 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 534 | 臻城光交(新建) | 118.54961 | 31.68619 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 535 | 中板厂光交 | 118.47536 | 31.68617 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 536 | 中家S314路口光交 | 118.65441 | 31.57214 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 537 | 钟村光交 | 118.49323 | 31.71257 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 538 | 新联S314路口光交 | 118.77600 | 31.55732 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 539 | 新市S314路口光交 | 118.71573 | 31.56750 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 540 | 新S314省道创业南路光交 | 118.81466 | 31.55185 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 541 | 新博S314路口光交 | 118.79104 | 31.55118 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 542 | 博泰光交 | 118.50503 | 31.70559 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 543 | 博望314光交 | 118.81572 | 31.56466 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 544 | 博望工业北路光交 | 118.86006 | 31.57359 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 545 | 博望工业西路光交 | 118.85902 | 31.56945 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 546 | 博望工业中路 | 118.85822 | 31.56522 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 547 | 博望民茂路光交 | 118.82176 | 31.56214 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 548 | 博望民茂路光交 | 118.82176 | 31.56214 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 549 | 博望营业厅光交576 | 118.84190 | 31.56561 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 550 | 博望邮政光交 | 118.83581 | 31.56448 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 551 | 博望镇政府光交 | 118.83546 | 31.56059 | 落地式 | 576 | 联通 |
| 552 | 博望中心学校光交 | 118.84326 | 31.56078 | 落地式 | 576 | 联通 |

附表4.1保留核心机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 经度 | 纬度 | 层级 | 产权性质 | 机房面积（㎡） | 运营商 | 规划结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花雨路 | 118.50393 | 31.68093 | 核心机房 | 自有 | 509 | 电信 | 保留 |
| 2 | 开发区 | 118.50400 | 31.65271 | 核心机房 | 自有 | 555 | 电信 | 保留 |
| 3 | 西塘路 | 118.50222 | 31.65222 | 核心机房 | 自有 | 366 | 移动 | 保留 |
| 4 | 湖东路 | 118.50423 | 31.67999 | 核心机房 | 自有 | 372 | 移动 | 保留 |
| 5 | 联通大楼 | 118.50068 | 31.67451 | 核心机房 | 自有 | 312 | 联通 | 保留 |
| 6 | 开发区 | 118.49208 | 31.64329 | 核心机房 | 自有 | 792 | 联通 | 保留 |

附表4.2保留汇聚机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 经度 | 纬度 | 层级 | 产权性质 | 运营商 | 规划结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹊桥 | 118.48756 | 31.67464 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 2 | 幸福路 | 118.47795 | 31.72119 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 3 | 向山 | 118.58870 | 31.66390 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 4 | 雨山商城 | 118.48470 | 31.68580 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 5 | 秀山 | 118.55900 | 31.69885 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 6 | 金瑞 | 118.52260 | 31.72220 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 7 | 湖北路 | 118.49820 | 31.69920 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 8 | 东苑 | 118.51800 | 31.70180 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 9 | 梅花园 | 118.67920 | 31.67910 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 10 | 慈湖 | 118.50870 | 31.74180 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 11 | 采石 | 118.46510 | 31.65590 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 12 | 雨山商城 | 118.48468 | 31.68578 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 13 | 安工大东校区 | 118.54858 | 31.67661 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 14 | 博望 | 118.83694 | 31.56105 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 15 | 新博 | 118.79696 | 31.55983 | 汇聚机房 | 自有 | 电信 | 保留 |
| 16 | 鹊桥 | 118.48761 | 31.67460 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 17 | 三姚 | 118.53476 | 31.67200 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 18 | 南方嘉园 | 118.51417 | 31.71972 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 19 | 和平楼 | 118.50131 | 31.71290 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 20 | 惠和家园 | 118.48454 | 31.68751 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 21 | 御景园 | 118.56046 | 31.66808 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 22 | 东城花园 | 118.53529 | 31.68871 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 23 | 剑桥公馆 | 118.51002 | 31.69946 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 24 | 幸福路 | 118.47982 | 31.72189 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 25 | 朝晖首府 | 118.51397 | 31.67654 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 26 | 汇成上东 | 118.52202 | 31.70301 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 27 | 滨江郡 | 118.47565 | 31.63553 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 28 | 江南御花园 | 118.52124 | 31.65561 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 29 | 映翠花园 | 118.48227 | 31.66303 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 30 | 永泰家园 | 118.47309 | 31.68280 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 31 | 秀山新区 | 118.55745 | 31.69657 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 32 | 慈湖工业园 | 118.50747 | 31.76024 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 33 | 平桥 | 118.87662 | 31.56934 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 34 | 博望 | 118.82297 | 31.56001 | 汇聚机房 | 自有 | 移动 | 保留 |
| 35 | 天泽大厦 | 118.50015 | 31.710483 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 36 | 桥山 | 118.52737 | 31.70999 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 37 | 博望新营业厅 | 118.840979 | 31.567736 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 38 | 博望新联村 | 118.752007 | 31.560727 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 39 | 国际华城 | 118.529608 | 31.686748 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 40 | 秀山新区 | 118.560061 | 31.694433 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 41 | 数字硅谷 | 118.517758 | 31.656281 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 42 | 雨山营业厅 | 118.487007 | 31.686023 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 43 | 幸福路营业厅 | 118.480874 | 31.722864 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 44 | 杨桥 | 118.528444 | 31.699361 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 45 | 联通老营业厅 | 118.496917 | 31.675783 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 46 | 花山美居 | 118.518081 | 31.693382 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |
| 47 | 佳山乡 | 118.5268 | 31.65702 | 汇聚机房 | 自有 | 联通 | 保留 |

附表4.3规划新增汇聚机房汇总表

| 序号 | 局所名称 | 层级 | 拟建面积（㎡） | 产权 | 规划服务运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷塘月色 | 汇聚机房 | 200 | 购买/自建 | 移动 |
| 2 | 秀山文苑 | 汇聚机房 | 200 | 购买 | 移动 |
| 3 | 博望北 | 汇聚机房 | 200 | 购买 | 移动 |
| 4 | 花园中路 | 汇聚机房 | 200 | 购买 | 移动 |
| 5 | 凡尔赛公馆 | 汇聚机房 | 200 | 购买 | 移动 |
| 6 | 慈湖 | 汇聚机房 | 200 | 购买/自建 | 移动 |
| 7 | 马钢新区 | 汇聚机房 | 200 | 购买 | 移动 |
| 8 | 霍里 | 汇聚机房 | 200 | 购买/自建 | 移动 |
| 9 | 秀山东 | 汇聚机房 | 200 | 购买/自建 | 移动 |

附表5.1 城区通信杆路汇总表

| 序号 | 道路名称 | 起点—终点路名 | 方位 | 长度（KM） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安居路 | 采秣路—师苑路 | 西侧 | 0.24 |
| 2 | 采石河路 | 宁芜铁路—湖西路 | 南侧 | 0.90 |
| 3 | 车站路 | 红旗北路—花山路 | 北侧 | 0.43 |
| 4 | 慈湖河路 | 九华路—梅山路 | 东侧 | 0.63 |
| 5 | 慈湖街 | 天门山大道—马钢大门 | 南侧 | 0.83 |
| 6 | 葛羊路 | 林里路—慈湖河路 | 北侧 | 2.60 |
| 7 | 恒兴路 | 沿江大道—天门山大道 | 南侧 | 3.01 |
| 8 | 红旗路 | 天门大道—雨山路 | 西侧 | 4.65 |
| 9 | 湖北路 | 天门山大道—花山路 | 北侧 | 2.38 |
| 10 | 湖东路 | 葛羊路—花园路 | 西侧 | 5.20 |
| 11 | 湖东路 | 健康路—湖南路 | 东侧 | 2.40 |
| 12 | 花山路 | 湖南路—雨山路 | 西侧 | 1.18 |
| 13 | 化工路 | 天门山大道—昭明路 | 东侧 | 0.36 |
| 14 | 健康路 | 花山路—跃进路 | 北侧 | 0.65 |
| 15 | 金家庄路 | 幸福路—恒兴路 | 西侧 | 0.37 |
| 16 | 九华路 | 沿江大道—牛渚路 | 北侧 | 1.39 |
| 17 | 菊园路 | 佳山路—江东大道 | 北侧 | 0.72 |
| 18 | 菊园路 | 花山路—锦绣园小区 | 隔离带 | 0.30 |
| 19 | 康复路 | 育才路—湖南路 | 东侧 | 1.09 |
| 20 | 联合路 | 沿江大道—天门山路 | 北侧 | 3.30 |
| 21 | 旅游大道 | 慈湖河路—泰山大道 | 南侧 | 5.67 |
| 22 | 沙塘路 | 红旗路—湖北路 | 西面 | 0.85 |
| 23 | 师苑路 | 湖东路—康乐路 | 北面 | 0.71 |
| 24 | 天门大道 | 采石河—湖北西路 | 西面 | 8.30 |
| 25 | 天门大道 | 幸福路—安东路 | 北侧 | 6.70 |
| 26 | 团结路 | 沙塘路—解放路 | 南面 | 0.32 |
| 27 | 幸福路 | 红旗路—金家庄路 | 北面 | 1.87 |
| 28 | 杨家山路 | 幸福路—恒兴路 | 西面 | 1.44 |
| 29 | 银杏大道 | 慈湖河路—霍里山大道 | 北面 | 2.18 |
| 30 | 雨田路 | 雨山路—湖南路 | 西面 | 0.98 |
| 31 | 长江路 | 恒兴路—长江港口 | 西、南侧 | 1.84 |
| 32 | 团旗山路 | 银杏大道—雨佳路 | 西侧 | 2.13 |
| 33 | 育才路 | 红旗路-湖西路 | 南面 | 0.73 |
| 34 | 西苑路 | 红旗路-雨山湖 | 北面 | 1.08 |
| 35 | 长青路 | 湖南路-湖西路 | 西侧 | 0.85 |
| 36 | 三台路 | 红旗路-高炉路 | 南面 | 1.37 |
| 37 | 平湖路 | 红旗路-长青路 | 南侧 | 0.33 |
| 38 | 城建路 | 竹园路-朝阳路 | 东侧 | 0.45 |
| 39 | 老314省道 | 澄心路--四联路 | 南、北侧 | 9.10 |
| 40 | 永新路 | 辽河路—新合路 | 东侧 | 0.90 |
| 41 | 新合路 | 永新路—五台山路 | 北侧 | 0.55 |
| 42 | 横山路 | 辽河路—新合路 | 西侧 | 0.55 |
| 43 | 松花江路 | 东城路—云台山路 | 北侧 | 2.20 |
| 44 | 金海路 | 东城路—云台山路 | 北侧 | 1.23 |
| 45 | 崂山路 | 松花江路—新合路 | 东侧 | 1.80 |
| 46 | 东城路 | 松花江路—新合路 | 东侧 | 2.10 |
| 47 | 和平路 | 松花江路—金海路 | 西侧 | 0.75 |
| 48 | 新貌路 | 东城路—崂山路 | 北侧 | 0.64 |
| 49 | 工贸路 | 辽河路—新合路 | 西侧 | 0.27 |
| 50 | 三杨路 | 辽河路—新314省道 | 东侧 | 1.42 |
| 51 | 民贸路 | 新博大道-新314省道 | 西侧 | 3.00 |
| 52 | 大龙港路 | 松花江路-博望大道 | 西侧 | 1.00 |
| 53 | 合计 |  |  | 95.94 |

附表5.2 规划近期新建管道汇总表

| 序号 | 道路名称 | 起点—终点路名 | 管程公里 | 管孔数 | 管孔公里 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振兴路 | 大龙港路-贺兰山路 | 0.66 | 6 | 3.94 | 合建 |
| 2 | 贺兰山路 | 振兴路-王茂路 | 0.76 | 6 | 4.56 | 合建 |
| 3 | 王茂路 | 大龙港路-长甸路 | 1.24 | 6 | 7.44 | 合建 |
| 4 | 长甸路 | 王茂路-松花江路 | 0.36 | 6 | 2.16 | 合建 |
| 5 | 松花江路 | 长甸路-秦岭大道 | 1.88 | 10 | 18.80 | 合建 |
| 6 | 秦岭大道 | 松花江路-博望大道 | 3.46 | 10 | 34.56 | 合建 |
| 7 | 博望大道（管廊） | 秦岭大道-五台山路 | 5.24 | 10 | 52.40 | 合建 |
| 8 | 海河路（管廊） | 秦岭大道-沧波路 | 3.78 | 8 | 30.21 | 合建 |
| 9 | 博达路（管廊） | 博望大道-东陇路 | 0.84 | 6 | 5.04 | 合建 |
| 10 | 武当山路（管廊） | 博望大道-海河路 | 5.36 | 10 | 53.60 | 合建 |
| 11 | 井冈山路 | 博望大道-海河路 | 0.32 | 8 | 2.56 | 合建 |
| 12 | 横阳路 | 博望大道-海河路 | 0.32 | 8 | 2.56 | 合建 |
| 13 | 太行山路 | 新城路-鸭绿江路 | 0.52 | 8 | 4.16 | 合建 |
| 14 | 太行山路 | 博望大道-雨河路 | 0.58 | 8 | 4.61 | 合建 |
| 15 | 辽河路（管廊） | 井冈山路-五台山路 | 2.16 | 10 | 21.60 | 合建 |
| 16 | 鸭绿江路 | 四联路-普陀山路 | 2.56 | 8 | 20.48 | 合建 |
| 17 | 普陀山路 | 鸭绿江路-望云路 | 0.46 | 6 | 2.78 | 合建 |
| 18 | 东城路 | 松花江路-丁林路 | 0.32 | 6 | 1.92 | 合建 |
| 19 | 松花江路 | 四联路-云台山路 | 0.38 | 6 | 2.30 | 合建 |
| 20 | 望云路 | 四联路-云台山路 | 0.38 | 6 | 2.30 | 合建 |
| 21 | 前庄路 | 九华路—孟唐路 | 1.01 | 6 | 6.06 | 合建 |
| 22 | 梅山路 | 慈湖河路—华山路 | 0.78 | 8 | 6.24 | 合建 |
| 23 | 尚义路 | 马向路—梅山路 | 2.34 | 8 | 18.72 | 合建 |
| 24 | 钟山路 | 永丰路—康乐路 | 1.02 | 8 | 8.16 | 合建 |
| 25 | 东湖路 | 朱然路—太白大道 | 1.15 | 8 | 9.20 | 合建 |
| 26 | 高铁西路 | 印山路—梅山路 | 2.02 | 6 | 12.12 | 合建 |
| 27 | 西塘路 | 平山路—慈湖河路 | 1.54 | 8 | 12.32 | 合建 |
| 28 | 军民路 | 九华路—梅山路 | 0.59 | 8 | 4.72 | 合建 |
| 29 | 西塘路南侧路 | 江东大道—慈湖河路 | 0.78 | 6 | 4.68 | 合建 |
| 30 | 兴安路 | 马向路—泰山大道 | 2.94 | 6 | 17.64 | 合建 |
| 31 | 诗城路 | 江东大道—湖南路 | 5.62 | 8 | 44.96 | 合建 |
| 32 | 嘉陵江路 | 天宝路—恒山路 | 1.81 | 8 | 14.48 | 合建 |
| 33 | 华山北路 | 银杏大道—马向路 | 3.72 | 8 | 29.76 | 合建 |
| 34 | 软件路 | 秀山大道—湖南路 | 0.88 | 6 | 5.28 | 合建 |
| 35 | 恒山路 | 秀山大道—湖南路 | 0.88 | 8 | 7.04 | 合建 |
| 36 | 金溪路 | 华山北路—雨佳路 | 4.34 | 6 | 26.04 | 合建 |
| 37 | 秀山大道 | 华山北路—五担岗路 | 0.75 | 8 | 6.00 | 合建 |
| 38 | 秀山大道 | 嵩山路—雨佳路 | 1.95 | 8 | 15.60 | 合建 |
| 39 | 汇秀路 | 华山北路—霍里山大道 | 1.11 | 6 | 6.66 | 合建 |
| 40 | 三台路 | 马钢高炉-红旗路 | 1.20 | 8 | 9.60 | 合建 |
| 41 | 汇秀路 | 嵩山路—雨佳路 | 1.95 | 6 | 11.70 | 合建 |
| 42 | 蓬莱路 | 慈湖河路—霍里山大道 | 2.12 | 8 | 16.96 | 合建 |
| 43 | 五担岗路 | 旅游大道—银杏大道 | 2.83 | 6 | 16.98 | 合建 |
| 44 | 锦秀路 | 华山北路—恒山路 | 2.23 | 6 | 13.38 | 合建 |
| 45 | 毓秀路 | 华山北路—牡丹江路 | 2.42 | 6 | 14.52 | 合建 |
| 46 | 牡丹江路 | 天宝路—霍里山大道 | 1.41 | 8 | 11.28 | 合建 |
| 47 | 陶甸路 | 天宝路—霍里山大道 | 1.41 | 8 | 11.28 | 合建 |
| 48 | 陶甸路 | 秀山路—泰山大道 | 1.43 | 8 | 11.44 | 合建 |
| 49 | 银杏大道 | 秀山路—泰山大道 | 1.43 | 8 | 11.44 | 合建 |
| 50 | 燕山路 | 湖南路—兴安路 | 0.97 | 8 | 7.76 | 合建 |
| 51 | 雨佳路 | 燕山路—湖南路 | 4.72 | 8 | 37.76 | 合建 |
| 52 | 韶山路 | 旅游大道—兴安路 | 2.27 | 8 | 18.16 | 合建 |
| 53 | 庐山路 | 旅游大道—大学城路 | 1.89 | 8 | 15.12 | 合建 |
| 54 | 大学城路 | 衡山路—泰山大道 | 2.87 | 8 | 22.96 | 合建 |
| 55 | 曙光路 | 电业路—北塘路 | 1.23 | 8 | 9.84 | 合建 |
| 56 | 曙二路 | 曙光路—恒通路 | 0.28 | 6 | 1.68 | 合建 |
| 57 | 恒通路 | 格力路—曙二路 | 1.24 | 6 | 7.44 | 合建 |
| 58 | 格力路 | 星火路—化工路 | 0.72 | 6 | 4.32 | 合建 |
| 59 | 沿江大道 | 一电厂门口—长江路 | 2.83 | 10 | 28.30 | 合建 |
| 60 | 慈园路 | 太子大道—园中路 | 1.53 | 6 | 9.18 | 合建 |
| 61 | 安东路 | 纬园路—天门大道 | 0.57 | 6 | 3.42 | 合建 |
| 62 | 纬园路 | 慈宁路—安东路 | 0.94 | 6 | 5.64 | 合建 |
| 63 | 东孟路 | 湖南路—雨佳路 | 1.94 | 6 | 11.64 | 合建 |
| 64 | 富春江路 | 韶光路—雨佳路 | 1.33 | 6 | 7.98 | 合建 |
| 65 | 雨山路 | 慈湖河路—红旗路 | 4.20 | 4 | 16.80 | 移动 |
| 66 | 湖东路 | 印山路—湖北路 | 3.80 | 4 | 15.20 | 移动 |
| 67 | 红旗路 | 花山路—天门大道 | 0.84 | 4 | 3.36 | 移动 |
| 68 | 天门大道 | 江东大道—化工路 | 1.90 | 4 | 7.60 | 移动 |
| 69 | 江东大道 | 葛羊路—天门大道 | 1.60 | 4 | 6.40 | 移动 |
| 70 | 江东大道 | 葛羊路—九华路 | 5.00 | 4 | 20.00 | 移动 |
| 71 | 葛羊路 | 江东大道—慈湖河路 | 0.79 | 4 | 3.16 | 移动 |
| 72 | 西塘路 | 平山路—湖东路 | 0.57 | 4 | 2.28 | 移动 |
| 73 | 湖南路 | 江东大道—佳山路 | 0.72 | 4 | 2.88 | 移动 |
| 74 | 合计 |  | 129.99 |  | 931.12 |  |

附表5.3 规划远期新建管道汇总表

| 序号 | 道路名称 | 起点—终点路名 | 管程公里 | 管孔数 | 管孔公里 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信路 | 贺兰山路-青城山路 | 0.96 | 6 | 5.76 | 合建 |
| 2 | 贺兰山路 | 振兴路-丹博东路 | 0.51 | 6 | 3.06 | 合建 |
| 3 | 贺兰山路 | 王茂路-望云路 | 0.85 | 6 | 5.10 | 合建 |
| 4 | 长甸路 | 丹博东路-王茂路 | 0.98 | 6 | 5.88 | 合建 |
| 5 | 长甸路 | 松花江路-望云路 | 0.52 | 6 | 3.12 | 合建 |
| 6 | 峨眉山路 | 丹博东路-鸭绿江路 | 2.23 | 10 | 22.3 | 合建 |
| 7 | 青城山路 | 丹博东路-博望大道 | 3.83 | 8 | 30.64 | 合建 |
| 8 | 望月路 | 来陇路-林场路 | 3.75 | 6 | 22.5 | 合建 |
| 9 | 老庄路 | 辽河路-博望大道 | 1.78 | 8 | 14.24 | 合建 |
| 10 | 王茂路 | 长甸路-青城山路 | 0.93 | 6 | 5.58 | 合建 |
| 11 | 松花江路 | 祁连山路-长甸路 | 1.48 | 10 | 14.8 | 合建 |
| 12 | 望云路 | 祁连山路-秦岭大道 | 1.39 | 6 | 8.34 | 合建 |
| 13 | 鸭绿江路 | 峨眉山路-秦岭大道 | 1.42 | 8 | 11.36 | 合建 |
| 14 | 碧塘路 | 青城山路-武当山路 | 1.79 | 6 | 10.74 | 合建 |
| 15 | 博达路 | 辽河路-东陇路 | 1.09 | 6 | 6.54 | 合建 |
| 16 | 博富路 | 辽河路-博望大道 | 1.83 | 8 | 14.64 | 合建 |
| 17 | 武当山路 | 鸭绿江路-海河路 | 2.02 | 10 | 20.2 | 合建 |
| 18 | 创新路 | 博望大道-坛林路 | 0.66 | 6 | 3.96 | 合建 |
| 19 | 创新路 | 海河路-辽河路 | 1.58 | 6 | 9.48 | 合建 |
| 20 | 永新路 | 博望大道-坛林路 | 0.83 | 8 | 6.64 | 合建 |
| 21 | 五台山路 | 辽河路-坛林路 | 2.49 | 8 | 19.92 | 合建 |
| 22 | 邰坊路 | 博望大道-坛林路 | 1.09 | 8 | 8.72 | 合建 |
| 23 | 横阳路 | 鸭绿江路-辽河路 | 0.93 | 6 | 5.58 | 合建 |
| 24 | 太行山路 | 新城路-雨河路 | 1.02 | 8 | 8.16 | 合建 |
| 25 | 雨河路 | 井岗山路-沧波路 | 1.23 | 6 | 7.38 | 合建 |
| 26 | 沧波路 | 博望大道-新合路 | 0.83 | 6 | 4.98 | 合建 |
| 27 | 海河路 | 沧波路-东城路 | 2.21 | 8 | 17.68 | 合建 |
| 28 | 辽河路 | 云台山路-普陀山路 | 3.21 | 10 | 32.1 | 合建 |
| 29 | 云台山路 | 丹博东路-辽河路 | 2.58 | 8 | 20.64 | 合建 |
| 30 | 普陀山路 | 丹博东路-辽河路 | 2.36 | 8 | 18.88 | 合建 |
| 31 | 牛渚路 | 唐贤街—采石河路 | 2.66 | 6 | 15.96 | 合建 |
| 32 | 邀月路 | 天门大道—采石河路 | 2.15 | 6 | 12.9 | 合建 |
| 33 | 祈愿路 | 牛渚路—邀月路 | 3.44 | 6 | 20.64 | 合建 |
| 34 | 唐贤街南1号路 | 天门大道—祈愿路 | 0.53 | 6 | 3.18 | 合建 |
| 35 | 唐贤街南2号路 | 天门大道—祈愿路 | 0.52 | 6 | 3.12 | 合建 |
| 36 | 唐贤街南3号路 | 天门大道—祈愿路 | 0.54 | 6 | 3.24 | 合建 |
| 37 | 唐贤街南4号路 | 天门大道—祈愿路 | 0.61 | 6 | 3.66 | 合建 |
| 38 | 牛渚路西侧路 | 邀月路—采石河路 | 2.01 | 6 | 12.06 | 合建 |
| 39 | 邀月路东侧路 | 邀月路—采石河路 | 1.39 | 6 | 8.34 | 合建 |
| 40 | 雨山路 | 雨田路—天门大道 | 0.9 | 12 | 10.8 | 合建 |
| 41 | 合计 |  | 63.13 |  | 462.82 |  |

附表6.1规划近期新建光缆交接箱基础汇总表

| 序号 | 光缆交接箱名称 | 经度 | 纬度 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采石河路霍里山大道交口光交 | 118.54335 | 31.64299 | 共建 |
| 2 | 平山路光交 | 118.50872 | 31.63924 | 共建 |
| 3 | 梅山东路光交 | 118.50705 | 31.64580 | 共建 |
| 4 | 西塘东路光交 | 118.50513 | 31.65199 | 共建 |
| 5 | 青邮路光交 | 118.50842 | 31.65926 | 共建 |
| 6 | 秀山文苑光交 | 118.54095 | 31.66082 | 共建 |
| 7 | 润谷家园光交 | 118.53421 | 31.67202 | 共建 |
| 8 | 小九华寺光交 | 118.45807 | 31.66506 | 共建 |
| 9 | 西塘路军民路口光交 | 118.52304 | 31.65258 | 共建 |
| 10 | 三联村光交 | 118.54995 | 31.65153 | 共建 |
| 11 | 前庄路光交 | 118.54119 | 31.65027 | 共建 |
| 12 | 技师学校光交 | 118.55122 | 31.66515 | 共建 |
| 13 | 滨江乐园光交 | 118.45336 | 31.65950 | 共建 |
| 14 | 九华万家花园光交 | 118.46189 | 31.67011 | 共建 |
| 15 | 中央花园光交 | 118.50221 | 31.68091 | 共建 |
| 16 | 重阳路东光交 | 118.51890 | 31.67904 | 共建 |
| 17 | 清河湾光交 | 118.53497 | 31.68379 | 共建 |
| 18 | 体育中心西光交 | 118.54796 | 31.68344 | 共建 |
| 19 | 燕山路光交 | 118.57835 | 31.68652 | 共建 |
| 20 | 秀山大道东光交 | 118.56764 | 31.69432 | 共建 |
| 21 | 秀山生态园光交 | 118.56677 | 31.69859 | 共建 |
| 22 | 马鞍山东站光交 | 118.53363 | 31.69909 | 共建 |
| 23 | 健康路东光交 | 118.52549 | 31.70645 | 共建 |
| 24 | 牡丹江路东光交 | 118.56506 | 31.71262 | 共建 |
| 25 | 团旗山路光交 | 118.55665 | 31.73293 | 共建 |
| 26 | 中橡大道光交 | 118.50061 | 31.75485 | 共建 |
| 27 | 太子大道光交 | 118.50538 | 31.76585 | 共建 |
| 28 | 金溪路光交 | 118.53922 | 31.69233 | 共建 |
| 29 | 蓬莱东路 | 118.53962 | 31.69902 | 共建 |
| 30 | 雨佳路秀山大道光交 | 118.58732 | 31.69455 | 共建 |
| 31 | 雨佳路陶甸路光交 | 118.58130 | 31.72161 | 共建 |
| 32 | 园中路光交 | 118.52941 | 31.76499 | 共建 |
| 33 | 恒通北路光交 | 118.50516 | 31.74925 | 共建 |
| 34 | 恒通南路光交 | 118.50527 | 31.74164 | 共建 |
| 35 | 五担岗北路光交 | 118.54530 | 31.73014 | 共建 |
| 36 | 五担岗陶甸路光交 | 118.54483 | 31.71658 | 共建 |
| 37 | 锦秀路光交 | 118.54114 | 31.70562 | 共建 |
| 38 | 桃冲路光交 | 118.54101 | 31.69991 | 共建 |
| 39 | 秀山大道西光交 | 118.53989 | 31.69483 | 共建 |
| 40 | 嘉陵江路光交 | 118.54175 | 31.68984 | 共建 |
| 41 | 雨佳路燕山路光交 | 118.57304 | 31.72344 | 共建 |
| 42 | 雨佳路牡丹江路光交 | 118.57824 | 31.71272 | 共建 |
| 43 | 雨佳路旅游大道光交 | 118.58119 | 31.70272 | 共建 |
| 44 | 金溪路软件路光交 | 118.55245 | 31.69263 | 共建 |
| 45 | 庐江路光交 | 118.57668 | 31.68266 | 共建 |
| 46 | 富春江路西光交 | 118.57058 | 31.68829 | 共建 |
| 47 | 富春江路东光交 | 118.57940 | 31.68878 | 共建 |
| 48 | 东孟路光交 | 118.57665 | 31.69163 | 共建 |
| 49 | 长江路光交 | 118.47142 | 31.73222 | 共建 |
| 50 | 恒兴路光交 | 118.48263 | 31.71755 | 共建 |
| 51 | 幸福营业厅光交 | 118.48011 | 31.72295 | 共建 |
| 52 | 华林雅筑光交 | 118.49207 | 31.71570 | 共建 |
| 53 | 金玉兰花园光交 | 118.50124 | 31.72075 | 共建 |
| 54 | 贺兰山路光交 | 118.78283 | 31.59241 | 共建 |
| 55 | 新合路光交 | 118.79829 | 31.55859 | 共建 |
| 56 | 永新路海河路交口光交 | 118.81429 | 31.55455 | 共建 |
| 57 | 武当山路海河路交口光交 | 118.80788 | 31.55416 | 共建 |
| 58 | 邰坊路海河路交口光交 | 118.82281 | 31.55534 | 共建 |
| 59 | 横阳路海河路交口光交 | 118.82954 | 31.55538 | 共建 |
| 60 | 云台山路海河路交口光交 | 118.84952 | 31.55816 | 共建 |
| 61 | 博望大道东城路交口光交 | 118.85915 | 31.55738 | 共建 |
| 62 | 望云路崂山路交口光交 | 118.85326 | 31.57447 | 共建 |
| 63 | 鸭绿江路东城路交口光交 | 118.85926 | 31.57000 | 共建 |
| 64 | 辽河路崂山路交口光交 | 118.85300 | 31.56593 | 共建 |
| 65 | 太行山路中河路交口光交 | 118.83224 | 31.56785 | 共建 |
| 66 | 博望中学光交 | 118.84572 | 31.56618 | 共建 |
| 67 | 鸭绿江路长安路交口光交 | 118.86902 | 31.56952 | 共建 |
| 68 | 松花江路武当山路交口光交 | 118.80960 | 31.57769 | 共建 |
| 69 | 辽河路老庄路交口光交 | 118.79340 | 31.56592 | 共建 |
| 70 | 博富路刘村路交口光交 | 118.80493 | 31.56025 | 共建 |
| 71 | 博达路碧塘路交口光交 | 118.80175 | 31.55223 | 共建 |
| 72 | 长甸路王茂路交口光交 | 118.78057 | 31.58268 | 共建 |
| 73 | 秦岭大道鸭绿江路交口光交 | 118.79860 | 31.57244 | 共建 |
| 74 | 秀山3GJ01光交 | 118.55506 | 31.69613 | 移动 |
| 75 | 秀山3GJ02光交 | 118.54633 | 31.69620 | 移动 |
| 76 | 秀山3GJ03光交 | 118.55302 | 31.70093 | 移动 |
| 77 | 秀山3GJ04光交 | 118.55889 | 31.69870 | 移动 |

附表6.2规划远期新建光缆交接箱基础汇总表

| 序号 | 光缆交接箱名称 | 经度 | 纬度 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛渚中路光交 | 118.46143 | 31.65354 | 共建 |
| 2 | 牛渚南路光交 | 118.46889 | 31.63766 | 共建 |
| 3 | 邀月路光交 | 118.46229 | 31.64711 | 共建 |
| 4 | 采石河路西光交 | 118.46449 | 31.63345 | 共建 |
| 5 | 雨山西路铁道口光交 | 118.47416 | 31.67701 | 共建 |
| 6 | 望月路光交 | 118.77264 | 31.58688 | 共建 |
| 7 | 青城山路望云路交口光交 | 118.78938 | 31.57550 | 共建 |
| 8 | 海河路老庄路交口光交 | 118.79328 | 31.55434 | 共建 |
| 9 | 武当山路南段光交 | 118.80814 | 31.54678 | 共建 |
| 10 | 五台山路南段光交 | 118.81864 | 31.54739 | 共建 |
| 11 | 贺兰山路望云路光交 | 118.77581 | 31.57542 | 共建 |

附表10.1《通信基站布点规划表》

| 片名 | 现状基站（个） | 合并基站组 | 规划基站（个） | 规划期末基站总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈湖片区 | 33 | 2 | 15 | 46 |
| 濮塘片区 | 18 | 2 | 6 | 22 |
| 城西片区 | 20 | -- | 6 | 26 |
| 滨江片区 | 10 | -- | 17 | 27 |
| 花山片区 | 44 | 2 | 70 | 112 |
| 秀山片区 | 53 | 2 | 63 | 113 |
| 雨山片区 | 27 | 3 | 46 | 70 |
| 经开片区 | 39 | 2 | 41 | 78 |
| 向山片区 | 21 | 2 | 8 | 27 |
| 雨东片区 | 16 | -- | 3 | 19 |
| 丹阳片区 | 44 | 4 | 11 | 51 |
| 新市片区 | 16 | 2 | 4 | 18 |
| 博望片区 | 58 | 3 | 35 | 90 |
| 合计 | 399 | 24 | 325 | 699 |

第三部分  规划图纸

图一：规划区域位置图

图二：马鞍山市花山区通信基础设施规划图

图三：马鞍山市雨山区通信基础设施规划图

图四：马鞍山市博望区通信基础设施规划图